«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «Городская

клиническая больница

№ 4 им. В. И. Ленина»

___________ Г. Ф. Крылов

«___»_________2006 г.

ПРОТОКОЛ № 2

заседания котировочной комиссии

от 18 апреля 2006 г.                                                                                 г. Астрахань

На заседании присутствовали:

| М. Г. Зыкова | - председатель котировочной комиссии – заместитель главного врача по экономическим вопросам |
| --- | --- |
| Л. Н. Поддубная | - заместитель председателя котировочной комиссии – главный бухгалтер |
| О. В. Пушкарева | - секретарь комиссии - экономист |

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
| В. И. Лункин | - заместитель главного врача по АХЧ |
| Л. Н. Хилова | - заместитель главного врача по медицинской части |
| Е. Н. Богуш | - главная медицинская сестра |
| Н. В. Богач | - фармацевт |

В связи с вступлением в силу с 01.01.2006 г. № 94-ФЗ от 21.07.2006 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заказчик вправе проводить закупки способом запроса котировок цен при соблюдении следующих условий:

1. Цена муниципального контракта не должна превышать 250 тысяч рублей.

2. По закупаемым товарам сложился функционирующий рынок.

Согласно статьи 45 настоящего ФЗ Заказчик, уполномоченный орган

Комитет по здравоохранению администрации города Астрахани

(наименование организации)

разместил на официальном сайте управления муниципального заказа извещение о проведении запроса котировок 12.04.2006г.  на поставку товаров, для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая  больница № 4 им. В. И. Ленина», на сумму 249 999 тысяч рублей.

3. Источник финансирования: ФСС (100%).

Участниками размещения заказа, подавшими котировочные заявки, являются:

- ООО «Форум», г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 18, лит. Е;

- ООО ПФ «Форт», г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 105/1;

- ИП Будникова Е. В., г. Астрахань, ул. Кубанская, 72-266.

Рассмотрев указанные выше ценовые предложения, комиссия приняла решение:

Признать отклоненными котировочными заявками следующие:

- ООО «Форум», г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 18, лит. Е.

Причина отклонения: Предложенная в котировочной заявке цена аппарата превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок (статья 47 п. 3), (Приложение к протоколу № 2 от 18.04.2006 г.).

- ИП Будникова Е. В. г. Астрахань, ул. Кубанская, 72-266.

Причина отклонения: Котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (условия оплаты, срок поставки), и предложенная в котировочной заявке цена превышает максимальную цену (статья 47 п. 3), (Приложение к протоколу № 2 от 18.04.2006 г.).

Признать Победителем в проведении запроса котировок:

ООО ПФ «Форт», г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 105/1 и заключить контракт на сумму 248 920 рублей.

Протокол заседания котировочной комиссии № 2 от 18.04.2006 г. разместить на официальном сайте.

Опубликовать данный протокол в официальных печатных изданиях                         до 22.04.2006 г.

Один экземпляр протокола и проект контракта передать Победителю.

Котировочная комиссии:

| Заместитель главного врача по экономически вопросам – председатель комиссии | М. Г. Зыкова |
| --- | --- |
| Главный бухгалтер – заместитель председателя | Л. Н. Поддубная |
| Экономист – секретарь комиссии | О. В. Пушкарева |
| Члены комиссии: |  |
| Заместитель главного врача по АХЧ | В. И. Лункин |
| Заместитель главного врача по медицинской части | Л. Н. Хилова |
| Главная медицинская сестра | Е. Н. Богуш |
| Фармацевт | Н. В. Богач |

# Приложение к протоколу № 2 от 18.04.2006

# Оценка котировочных заявок

|  | Заказчик МУЗ «ГКБ № 4 им. В. И. Ленина» | ## ООО «Форум» | ООО ПФ «Форт» | ИП Будникова Е. В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование аппарата | Электрохирургический аппарат ЭХВЧ эндоскопический европейского производства | Аппарат ЭХВЧ ERBOTOM ICC 200 (Германия) | Аппарат ЭХВЧ ERBOTOM ICC 200 (Германия) | Аппарат ЭХВЧ ERBOTOM ICC 200 (эндоскопы) |
| Технические характеристики | Номинальная ВЧ-мощность (монополярный режим) 200 Вт / 500 Ом Настройка ограничения мощности Автоматическое регулирование разреза с настройкой на минимальную мощность Монополярный режим коагуляции с номинальной ВЧ-мощностью 120 Вт, 125 Ом Монополярный режим коагуляции с номинальной ВЧ –мощностью 120 Вт, 500 Ом Режим коагуляции с номинальной ВЧ-мощностью 120 Вт, 125 Ом Устройство безопасности: монитор ошибок дозировки, монитор продолжительности включения, монитор нейтрального электрода Вес не более 12 кг. | Номинальная ВЧ-мощность (монополярный режим) 200 Вт / 500 Ом Настройка ограничения мощности Автоматическое регулирование разреза с настройкой на минимальную мощность Монополярный режим коагуляции с номинальной ВЧ-мощностью 120 Вт, 125 Ом Монополярный режим коагуляции с номинальной ВЧ –мощностью 120 Вт, 500 Ом Режим коагуляции с номинальной ВЧ-мощностью 120 Вт, 125 Ом Устройство безопасности: монитор ошибок дозировки, монитор продолжительности включения, монитор нейтрального электрода Вес не более 12 кг. | Номинальная ВЧ-мощность (монополярный режим) 200 Вт / 500 Ом Настройка ограничения мощности Автоматическое регулирование разреза с настройкой на минимальную мощность Монополярный режим коагуляции с номинальной ВЧ-мощностью 120 Вт, 125 Ом Монополярный режим коагуляции с номинальной ВЧ –мощностью 120 Вт, 500 Ом Режим коагуляции с номинальной ВЧ-мощностью 120 Вт, 125 Ом Устройство безопасности: монитор ошибок дозировки, монитор продолжительности включения, монитор нейтрального электрода Вес не более 12 кг. | Номинальная ВЧ-мощность (монополярный режим) 200 Вт / 500 Ом Настройка ограничения мощности Автоматическое регулирование разреза с настройкой на минимальную мощность Монополярный режим коагуляции с номинальной ВЧ-мощностью 120 Вт, 125 Ом Монополярный режим коагуляции с номинальной ВЧ –мощностью 120 Вт, 500 Ом Режим коагуляции с номинальной ВЧ-мощностью 120 Вт, 125 Ом Устройство безопасности: монитор ошибок дозировки, монитор продолжительности включения, монитор нейтрального электрода Вес не более 12 кг. |
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цена за единицу (руб.) | 249 999 | 256 200 | 248 920 | 250 000 |
| Условия оплаты | С отсрочкой платежа 30 дней | 50% предоплаты, остальные 50% - в течение месяца после поставки | С отсрочкой платежа 30 дней | 20 % предоплаты, 80 % после поставки |
| Срок поставок | Апрель-май 2006 г. | Апрель-май 2006 г. | Апрель-май 2006 г. | Май-июнь 2006 г. |
| Дата предоставления котировочной заявки | с 12.04-17.04.2006 г. | 13.04.2006 | 14.04.2006 г. | 14.04.2006 г. |