|  | # УТВЕРЖДАЮ: Заместитель мэра города по территории - глава администрации Ленинского района _____________________Р.Р.Хаджаев 07.10.2008г. |
| --- | --- |

# ПРОТОКОЛ № 95

07.10.2008г.								                            г.Астрахань

1.Наименование предмета запроса котировок:  ремонт системы горячего водоснабжения в подвале  жилого дома № 12 по ул.Украинская.

2. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председателя котировочной комиссии: Лунев В.Г.

Члены котировочной комиссии: Толокин В.В., Лаврушина И.А., Магомедова М.М., Фоменко В.В., Каряжкина Л.Н.,

Секретарь котировочной комиссии : Хасанова Э.К.

3. Муниципальный заказчик – администрация Ленинского района г.Астрахани, почтовый адрес: 414040, г.Астрахань, ул.Ак.Королева,26, тел.54-06-54, 54-06-60 факс.54-40-30

Основание работы котировочной комиссии – постановление администрации Ленинского района №1296 от 24.05.2005г. и постановления № 31 от 12.08.2008г..

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с

10 ч.00мин. 07.10.2008г. по 10 ч.30мин. 07.10.2008г. по адресу: г.Астрахань, ул.Ак.Королева, д.26

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakaz.astrgorod.ru сети Интернет 25.09.2008г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующее:

6.1.  Состав и объем работ:

Замена «О»:

-разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  диаметром до :100 мм  -100 м

-разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  диаметром до : 63 мм – 126 м

Снятие задвижек диаметром до: 100мм – 2 шт,

-демонтаж узлов ГВС – 1 шт.

- прокладка трубопроводов отопления  и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром

76 мм- 100 м.,

- прокладка трубопроводов отопления  и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром

57 мм- 126 м.,

- прокладка трубопроводов отопления  из стальных  водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром

25 мм- 3 м.,

-установка  узлов ГВС – 1 шт.

- врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм –

2 врезка.

-масляная окраска металлическмх поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.. количество окрасок 2 – 57 м2,

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 206 м,

Замена стояков в подвале до перекрытия:

-разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  диаметром до :32 мм  -168 м

- прокладка трубопроводов отопления  из стальных  водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром

25 мм- 152 м.,

- прокладка трубопроводов отопления  из стальных  водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром

32 мм- 16 м.,

- прокладка трубопроводов отопления  из стальных  водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром

15 мм- 6 м.

-масляная окраска металлическмх поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.. количество окрасок 2 – 30 м2,

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 168 м,

Изготовление трубных узлов:

- изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов : 25 мм – 152 м,

- изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов : 32 мм – 16 м,

- изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов : 57 мм – 126 м,

- изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов : 76 мм – 80 м,

6.2. Срок выполнения работ: 30 дней.

6.3. Цена включает в себя все необходимые расходы и обязательные платежи.

6.4. Максимальная цена муниципального контракта: 400546  рубля.

6.5. Источник финансирования муниципального заказа: работы оплачиваются из городского  бюджета.

6.6. Срок и условия оплаты работы: ежемесячный безналичный расчет  после подписания  акта  выполненных работ, авансирование 30%.

7. До окончания  указанного в извещении о проведении запроса котировок  срока подачи котировочных заявок 06.10.2008 включительно 17часов 30 мин. (время московское) поступило 2  заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП Велиева Т.В. | г. Астрахань, ул. Приволжская,11 | 03.10.2008 г. 12 час. 20 мин. |
| 2. | ООО «Стрелец-ЛТД» | г. Астрахань, ул.Ген. Герасименко д.6 кв.153 | 06.10.2008 г. 16 час. 53 мин. |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2) следующее решение:

8.1. Признать победителем в проведении запроса котировок  ИП Велиеву Т.В. с ценой   277500  рублей.

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение 2-х дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

10.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.astrgorod.ru

Председатель комиссии ________________           В.Г. Лунев

Члены комиссии :

________________  В.В. Толокин

_________________ Лаврушина И.А.

________________ Фоменко В.В.

_________________ Магомедова М.М.

_______________ Каряжкина Л.Н.

Секретарь комиссии :       _______________            Э.К. Хасанова

Приложение 2

К протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

От 07.10.2008г.№ 95

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/ не допустить до процедуры оценки | Основание принятого решения | Ценовое предложение, рубли |  |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол. Шт. | Цена | Сумма |  |
| 1 | ИП Велиева Т.В. | Допустить |  |  |  | 277500 | 1 |
| 2. | ООО «Стрелец-ЛТД» | Допустить |  |  |  | 279464 | 2 |

Секретарь комиссии				___________________________ Э.К. Хасанова