|  | # УТВЕРЖДАЮ: Заместитель мэра города по территории- глава администрации Ленинского района _____________________Р.Р. Хаджаев 21.11.2008г. |
| --- | --- |

# ПРОТОКОЛ № 111

21.11.2008г.								                            г.Астрахань

1.Наименование предмета запроса котировок: ремонт подъезда № 2  в  жилом доме № 46 по ул. Савушкина после пожара  .

2. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председателя котировочной комиссии: Лунев В.Г.

Члены котировочной комиссии: Толокин В.В., Лаврушина И.А., Магомедова М.М., Сокольская И.М., Фоменко В.В.

Секретарь котировочной комиссии : Хасанова Э.К.

3. Муниципальный заказчик – администрация Ленинского района г.Астрахани, почтовый адрес: 414040, г.Астрахань, ул.Ак.Королева,26, тел.54-06-54, 54-06-60 факс.54-40-30

Основание работы котировочной комиссии – постановление администрации Ленинского района №1296 от 24.05.2005г. и постановления № 31 от 12.08.2008г..

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с

10 ч.00мин. 21.11.2008г. по 10 ч.30мин. 21.11.2008г. по адресу: г.Астрахань, ул.Ак.Королева, д.26

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakaz.astrgorod.ru сети Интернет 14.11.2008г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующее:

6.1.  Состав и объемы работ на  ремонт  подъезда :

-разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок – 6 м2,

-промывка поверхностей окрашенной масляными красками: стен и фасадов – 80м2,

- установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных  с переплетами: раздельными (раждельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2м2 – 6м2,

- остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон: два переплета – 2м2,

- улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений  проемов оконных - 15 м2,

- промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков -23м2,

-оштукатуривание поверхностей  цементно-известковым раствором, улучшенное потолков – 23м2,

- ремонт штукатурки внутренных стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2,: толшиной слоя до 20 мм – 7,5м2,

- протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов – 7,5м2,

- ремонт штукатурки потолков по камны и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20мм – 2,3м2,

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен  за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35%

- 80м2,

- улучшенная масляная окраска  стен по штукатурке  - 80м2,

-оштукатуривание поверхностей  цементно-известковым раствором по камню и бетону  стен- улучшенное – 80м2,

- улучшенная окраска масляная составами потолков   по штукатурке  - 23м2,

- окраска масляными составами металлических  поверхностей (поручней металлических): до 0,25м2  за 2 раза – 2 м2,

- окраска масляными составами плинтусов и галтелей – 20  м2,

окраска масляными составами  торцов лестничных маршей – 3,5 м2,

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % - 4 м2,

- окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб: за 2 раза – 1м2,

- окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза – 1м2,

-- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза - 23 м2,

- окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа : за 2 раза – 24м2,

- очистка помещений о строительного мусора  - 0,65 т

- мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка – 3т,

-перевозка грузов автомобилями-0самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 – 3т.

Материалы, использованные в работе , должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением противопожарных норм и правил.

6.2. Срок выполнения работ: 20 дней.

6.3. Цена включает в себя все необходимые расходы и обязательные платежи.

6.4. Максимальная цена муниципального контракта: 119545 рублей.

6.5. Источник финансирования муниципального заказа: работы оплачиваются из городского  бюджета.

6.6. Срок и условия оплаты работы: безналичный расчет  после подписания  акта  выполненных работ, авансирование 30%.

7. До окончания  указанного в извещении о проведении запроса котировок  срока подачи котировочных заявок 20.11.2008 включительно 17часов 30 мин. (время московское)  не поступило ни одной котировочной заявки,

8. Котировочная комиссия признает размещение заказа не состоявшимся и предлагает Заказчику осуществить повторное размещение заказа путем  запроса котировок, изменив условия исполнения контракта (ст.46 п.7 Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.)

9.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.astrgorod.ru

Председатель комиссии ________________           В.Г. Лунев

Члены комиссии :

________________  В.В. Толокин

_________________ Лаврушина И.А.

_________________  И.М. Сокольская

__________________ М.М. Магомедова

_______________ Фоменко В.В.

Секретарь комиссии :       _______________            Э.К. Хасанова