ПРОТОКОЛ № 42

рассмотрения котировочных заявок

г. Астрахань                                                                                « 05 »  октября 2006 г.

Комитет по здравоохранению

администрации г. Астрахани____

(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки)

- Наименование предмета запроса котировок:

Специальная медицинская мебель

- Состав котировочной комиссии

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению котировочных заявок присутствовали:

| Председатель котировочной комиссии: Члены котировочной комиссии: Секретарь котировочной комиссии: Основание работы котировочной комиссии приказ комитета № СО2/218 от « 21 » сентября 2006 г. | Калуш В. Г. Киракосова Н. П. Шатунова И. И. |
| --- | --- |

- Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является:

Комитет по здравоохранению администрации г. Астрахани.

(Наименование)

Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 4

Адрес электронной почты: e-mail:metod@astranet.ru

- Процедура рассмотрения котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 13 часов 00 минут «05» октября 2006 года по 13 часов 20 минут «05» октября  2006 года по адресу: 414000,  г. Астрахань, ул. Чернышевского, 4.

- Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте www.zakaz.astgorod.ru в сети Интернет «28» сентября  2006 г.

(Название официального сайта)

- Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

| 6.1. | Специальная медицинская мебель (см. приложение №1 к протоколу) (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг) |
| --- | --- |
| 6.2. | г. Астрахань, ул. Набережная приволжского Затона, д.14 корп. 2 (место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг) |
| 6.3. | В течение тридцати (30) календарных дней со дня подписания муниципального контракта (сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг) |
| 6.4. | Цена с учетом всех расходов (сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных плп |
| 6.5. | ЛОТ №1 – 1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей ЛОТ №2 – 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей ЛОТ №3 – 15300 (Пятнадцать тысяч триста) рублей ЛОТ №4 - 21800 (Двадцать одна тысяча восемьсот рублей) ЛОТ №5 – 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей ЛОТ №6 – 23200 (Двадцать три тысячи двести) рублей ЛОТ №7 – 11100 (Одиннадцать тысяч сто) рублей ЛОТ №8 – 5600 (Пять тысяч шестьсот) рублей (максимальная цена муниципального контракта) |
| 6.6. | Муниципальный бюджет (источник финансирования муниципального заказа) |
| 6.7. | Оплата производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки и подписания приемо-сдаточных документов (срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказание услуг) |

7. В связи с тем, что до окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи   котировочных заявок,   «04» октября 2006 г. 12 часов 00 минут (время московское),  не поступило ни одной  котировочной заявки, председатель котировочной комиссии   Калуш В.Г.   предложил осуществить повторное размещение заказа путем проведения запроса котировок с изменением  условий исполнения контракта (согласно ст. 46 п. 7 ФЗ-94 от 21.07.2005).

Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: Члены котировочной комиссии: Секретарь котировочной комиссии: | Калуш В. Г. Киракосова Н. П. Шатунова И. И. |
| --- | --- |

Представитель Заказчика                                                        Савкина А. А.

Приложение 1

Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Коли- чество | Описание (ГОСТы, ТУ, технические и потребительские характеристики товаров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЛОТ №1 Кушетка смотровая с регулируемым подголовником | шт. | 1 | Каркас металлический; габаритные размеры: 2100мм-700мм(h)-500мм ГОСТ |
| 2. | ЛОТ №2 Стеллаж передвижной СП3-01 «ЕЛАТ» | шт. | 1 | Нагрузка на одну столешницу не менее 15кг. Расстояние между столешницами 295 и 370мм. Высота: от 375мм (2 столешницы), до 1650мм (6 столешниц). Размеры столешницы 610х390мм. Цвет: белый. Материал: пластик ударопрочный. Срок службы: не менее 5 лет |
| 3. | ЛОТ №3 Стол медицинский инструментальный двухполочный | шт. | 9 | Каркас металлический. Полки съемные: одна – стеклянная, вторая – металлическая, материал – нержавеющая сталь. Высота – 800мм; ширина – 408мм. Длина -608мм. |
| 4. | ЛОТ №4 Ширмы пластиковые - Ширма двухсекционная пластиковая - Ширма трехсекционная пластиковая | шт. шт. | 8 2 | Высота - 1700мм; ширина – 550 мм каждая секция; покрытие – пластик. Высота – 1700мм; ширина - 1650мм (каждая секция по 550мм); покрытие – пластик. |
| 5. | ЛОТ №5 Шкаф медицинский лабораторный ШМЛ-1Н-В (вытяжной) | шт. | 1 | Шкаф металлический с вентилятором. Вентилятор для отсоса химических реактивов с рабочего места через гибкий воздуховод в центральную вентиляционную систему. Габариты: высота – 2000мм; ширина – 850мм; глубина – 650мм. |
| 6. | ЛОТ №6 Шкаф медицинский Ш-3 | шт | 4 | Каркас металлический. Верхняя дверь – стекло; нижняя – металл. Двери с запорным устройством. Габариты: высота – 1690мм; ширина – 580мм; глубина – 415мм. |
| 7. | ЛОТ №7 Шкаф медицинский стеклянный ¼ ПЗ однодверный | шт. | 3 | Конструкция корпуса выполнена из тонколистовой углеродистой стали. Наружные и внутренние металлические поверхности покрыты эпоксидной эмалью белого цвета. Стенки корпуса и съемные полки выполнены из стекла толщиной 6мм. Дверца металлическая остекленная, оборудована запорным механизмом. Габариты: длина – 600мм; ширина – 435мм; высота – 1700мм. Масса нетто - 60кг. |
| 8. | ЛОТ №8 Шкаф медицинский ШОМ 2/2 | шт. | 1 | Шкаф выполнен из ламинированного ДСП. Цвет – белый. В нижней секции одна полка выполнена из ЛДСП. Габариты: высота – 1700мм; высота верхней секции – 800мм; высота нижней секции – 800мм; ширина – 900мм; глубина – 380мм. |