Лот 2  работы по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре поликлиники ГКБ №2 по ул. Полякова,19

| № | Наименование работ | Ед.изм. р. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительно-монтажные работы: Блок базовый до 20 лучей | шт. | 1 |  |
| 2. | Прибор приемно-контрольный на 1 луч | шт. | 1 |  |
| 3. | Устройство промежуточное на 1 луч (Табло «Выход», громкоговоритель) | шт. | 5 |  |
| 4. | Извещатель электроконтактный, магнитноконтактный(ИПР) | шт. | 10 |  |
| 5. | Дымовой, фотоэлектрический извещатель | шт. | 148 |  |
| 6. | Устройство свето-сигнальное | шт. | 1 |  |
| 7. | Прокладка кабеля по кирпичным стенам | м | 30 |  |
| 8. | Прокладка провода по кирпичным стенам | м | 1200 |  |
| 9. | Измерение сопротивления шлейфа | шлейф | 10 |  |
| 10. | Разделка и включение кабелей и проводов в аппаратуру | жил | 300 |  |
| 11. | Провод в коробе | м | 10 |  |
| 12. | Светильник на штырях на 2 лампах | шт. | 1 |  |
| 1314 | Коробка ответвительная на стене | Шт. | 10 |  |
| 14 | Коробка коммутации до 10 зажимов | Шт. | 1 |  |
| 15 | Преобразователь или блок питания | Шт. | 1 |  |
| 16 | Щиток | Шт. | 1 |  |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |
| 17 | Схема образования участка (шлейфа сигнализации) | Сигн. | 15 |  |
| 18 | Схема образования раздела (прибор ОПС, программируемый в систему) | Уч-к | 2 |  |
|  | Всего по лоту № 2: |  |  | 151496 руб. |

Лот 1 Монтажные работы системы пожарной сигнализации отделения сестринского ухода ГКБ № 2 по пл. Покровская,1

| № | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж блока базового на 10 лучей (8 лучей) | Шт | 1 |  |
| 2 | Монтаж извещателя электроконтактного, магнитоконтактного (ИПР). | Шт | 2 |  |
| 3 | Монтаж дымового фотоэлектрического извещателя | Шт | 75 |  |
| 4 | Монтаж свето-сигнального устройства | Шт | 2 |  |
| 5 | Прокладка кабеля по кирпичным стенам | М | 32 |  |
| 6 | Прокладка провода по кирпичным стенам | М | 350 |  |
| 7 | Измерение сопротивления шлейфа | Шлейф | 5 |  |
| 8 | Разделка и включение кабелей и проводов в аппаратуру | 100 жил | 0,9 |  |
| 9 | Монтаж провода в коробе | М | 8 |  |
| 10 | Монтаж светильника на штырях на 2 лампы | Шт | 1 |  |
| 11 | Монтаж ответвительной коробки на стене | Шт | 5 |  |
| 12 | Монтаж розеки неутопленного типа при открытой проводке | Шт | 1 |  |
| 13 | Монтаж щитка | шт | 1 |  |
|  | Всего по лоту № 1 |  |  | 66216 руб. |

В соответствии со ст. 44

ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ

Форма №2

Приложение к запросу котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку продукции для муниципальных нужд г. Астрахани

## Кому: Комитету по здравоохранению администрации г. Астрахани

(для  МУЗ  «________________________________________»)

1.Поставщик_______________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место

__________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Наименование, характеристики и  количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых  работ, оказание услуг  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.Место  доставки  товаров,  выполнения  работ, место оказания  услуг_____

__________________________________________________________________

4.Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг _____________

5.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей__________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг______________________________________________________________
__________________________________________________________________

В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен.	С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

___________________________                 __________                 ____________

(подпись руководителя, печать)                     (дата)                          (телефон

Приложение к п.4 Запроса котировок цен на подрядные работы

Лот 1 Монтажные работы системы пожарной сигнализации отделения сестринского ухода ГКБ № 2 по пл. Покровская,1

| № | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж блока базового на 10 лучей (8 лучей) | Шт | 1 |  |
| 2 | Монтаж извещателя электроконтактного, магнитоконтактного (ИПР). | Шт | 2 |  |
| 3 | Монтаж дымового фотоэлектрического извещателя | Шт | 75 |  |
| 4 | Монтаж свето-сигнального устройства | Шт | 2 |  |
| 5 | Прокладка кабеля по кирпичным стенам | М | 32 |  |
| 6 | Прокладка провода по кирпичным стенам | М | 350 |  |
| 7 | Измерение сопротивления шлейфа | Шлейф | 5 |  |
| 8 | Разделка и включение кабелей и проводов в аппаратуру | 100 жил | 0,9 |  |
| 9 | Монтаж провода в коробе | М | 8 |  |
| 10 | Монтаж светильника на штырях на 2 лампы | Шт | 1 |  |
| 11 | Монтаж ответвительной коробки на стене | Шт | 5 |  |
| 12 | Монтаж розеки неутопленного типа при открытой проводке | Шт | 1 |  |
| 13 | Монтаж щитка | шт | 1 |  |
|  | Всего по лоту № 1 |  |  |  |

Приложение к п.4 Запроса котировок цен на подрядные работы.

Лот 2  работы по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре поликлиники ГКБ №2 по ул. Полякова,19

| № | Наименование работ | Ед.изм. р. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительно-монтажные работы: Блок базовый до 20 лучей | шт. | 1 |  |
| 2. | Прибор приемно-контрольный на 1 луч | шт. | 1 |  |
| 3. | Устройство промежуточное на 1 луч (Табло «Выход», громкоговоритель) | шт. | 5 |  |
| 4. | Извещатель электроконтактный, магнитноконтактный(ИПР) | шт. | 10 |  |
| 5. | Дымовой, фотоэлектрический извещатель | шт. | 148 |  |
| 6. | Устройство свето-сигнальное | шт. | 1 |  |
| 7. | Прокладка кабеля по кирпичным стенам | м | 30 |  |
| 8. | Прокладка провода по кирпичным стенам | м | 1200 |  |
| 9. | Измерение сопротивления шлейфа | шлейф | 10 |  |
| 10. | Разделка и включение кабелей и проводов в аппаратуру | жил | 300 |  |
| 11. | Провод в коробе | м | 10 |  |
| 12. | Светильник на штырях на 2 лампах | шт. | 1 |  |
| 1314 | Коробка ответвительная на стене | Шт. | 10 |  |
| 14 | Коробка коммутации до 10 зажимов | Шт. | 1 |  |
| 15 | Преобразователь или блок питания | Шт. | 1 |  |
| 16 | Щиток | Шт. | 1 |  |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |
| 17 | Схема образования участка (шлейфа сигнализации) | Сигн. | 15 |  |
| 18 | Схема образования раздела (прибор ОПС, программируемый в систему) | Уч-к | 2 |  |
|  | Всего по лоту № 2: |  |  |  |