Приложение:

# Дефектная ведомость

на капитальный ремонт мягкой кровли Городской поликлиники №2 по ул. Соликамской,8 (литер А)

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка старых покрытий кровель из рубероида | М2 | 460 |
| 2 | Разработка цементной стяжки кровли | М2 | 420 |
| 3 | Устройство цементной стяжки кровли толщиной 15 мм | М2 | 420 |
| 4 | Битумная грунтовка поверхности кровли | М2 | 420 |
| 5 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя | М2 | 460 |
| 6 | Разборка отливов из оцинкованной стали | М.п. | 16 |
| 7 | Устройство примыканий сливов | М.п. | 16 |
| 8 | Устройство водосточных труб с изготовлением элементов труб из оцинкованной стали (по фасаду здания) | М2 | 559,7 |
| 9 | Уборка строительного мусора | тн | 38 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | тн | 38 |
| 11 | Смена частей водосточных труб | м | 128 |

СОГЛАСОВАНО:

Главный врач ГП №2                                                    Васильева О.В.

Зам. гл. врача по АХЧ ГП №2                                        Выборнова Н.А.

Гл. специалист комитета

по здравоохранению г. Астрахани                             Кочисбаева К.С.