Приложение № 1

| № п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка линолеумного пола | М2 | 19,8 |
| 2 | Устройство деревянных полов из листов ДСП | М2 | 19,8 |
| 3 | Устройство линолеумных полов на клее Бустилат | М2 | 19,8 |
| 4 | Обшивка стен листами ГВЛ на каркасе из металлопрофиля | М2 | 52,28 |
| 5 | Оклейка стен обоями под покраску | М2 | 52,28 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска стен оклеенных обоями | М2 | 52,28 |
| 7 | Устройство подвесных потолков»Армстронг» | М2 | 19,8 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска дверного блока по ранее окрашенной поверхности за 2 раза(0,96*2,1) | М2 | 1,92 |
| 9 | Смена дверного замка | шт | 1 |
| 10 | Смена дверных накладных ручек | шт | 2 |
| 11 | Смена дверных деревянных наличников | м | 12 |
| 12 | Демонтаж светильников настенных | шт | 6 |
| 13 | Монтаж светильников потолочных люминесцентных ламп, кол-вом ламп до 4 | шт | 2 |
| 14 | Смена выключателей | шт | 1 |
| 15 | Монтаж розеток при скрытой проводке с заземлением (блок на 4 розетки) | шт | 9 |
| 16 | Монтаж электропровода трехжильного медного с сечением | м | 70 |
| 17 | Монтаж кондиционера | шт | 1 |
| 18 | Блок бесперебойного питания | шт | 1 |
| 19 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков за 2 раза(2,18*2,10) | М2/шт | 9,2/2 |
| 20 | Уборка строительного мусора в помещении | тн | 0,2 |
| 21 | Разборка деревянной тумбы под раковиной | М2 | 1,58 |
| 22 | Смена мойки(установить мойку Тюльпан) | шт | 1 |
| 23 | Смена смесителя | шт | 1 |
| 24 | Смена сифона |  | 1 |
| 25 | Смена труб диаметром до 20мм холодного игорячего водоснабжения | м | 5 |
| 26 | Монтаж вентелей диаметром до 20мм | шт | 2 |
| 27 | Демонтаж оконных блоков | Шт/м2 | 2/9,2 |
| 28 | Установка новых оконных деревянных блоков с устройством под кондиционер | Шт/м2 | 2/9,2 |
| 29 | Смена оконных шпингалет и ручек | шт | 24 |
| 30 | Проолифка деревянных полов за 2 раза | М2 | 19,8 |
| 31 | Обшивка радиаторов съемной решеткой | шт | 2 |
| 32 | Смена металлической оконной решетки с устройством их распашными под ключ | М2/шт | 9,2/2 |
| 33 | Устройство металлической решетки с ее изготовлением на дверной блок(0,8*2,0) | М2 | 1,6 |
| 34 | Остекление оконных блоков | М2 | 18,4 |
| 35 | Ремонт штукатурки откосов | М2 | 2,1 |
| 36 | Облицовка стен плиткой глазурованной-керам.(около мойки) | М2 | 1,5 |

Главный врач                                           В.А.Шульдайс