ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На устройство крыльца

Стационара МУЗ «ДГКБ№»

| №п\п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбивка штукатурки стен | 100м2 | 0,16 |
| 2 | Разборка бетонных ступеней стенок из бетона М200 | М3 | 13,5 |
| 3 | Разборка грунта под устройство фундамента | 100м3 | 0,04 |
| 4 | Устройство фундамента под стенки крыльца | 100м3 | 0,65 |
| 5 | Устройство стенок крыльца кирпичных | М3 | 7,8 |
| 6 | Устройство горизонтальной гидроизоляции обмазочной | 100м3 | 0,064 |
| 7 | Заполнение пазух землей битым бетоном | 100м3 | 0,15 |
| 8 | Устройство бетонных ступеней покрытия крыльца и пандуса | 100м3 | 0,073 |
| 9 | Устройство покрытия ступеней, площадки Плиткой керамической | 100м2 | 0,45 |
| 10 | Облицовка стенок рваным камнем | 100м2 | 0,28 |