УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета

здравоохранения  г.Астрахани

__________ И.Е.Квятковский

«____» _____________ 2006г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на демонтаж, изготовление и монтаж центрального входа

МУЗ «Детский санаторий»

Ул.Адмирала Нахимова,133

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 кв.м | 0,22 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 кв.м | 0,064 |  |
| 3 | Изготовление металлоконструкций | 1 т конструкций | 1,07 |  |
| 4 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 5 | Монтаж металлоконструкций из тонколистовой стали(художественная ковка) | 1 т конструкций | 0,97 |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за последующий слой грунтовкой | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью методом напыления | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,064 |  |
| 9 | Изоляция изделиями из пенопласта насухой | 1 м3 | 0,99 |  |
| 10 | Обшивка фанерой | 100 кв.м обшивки стен за вычетом проемов | 0,196 |  |
| 11 | Установка дверных приборов петель | 100 шт. приборов | 0,08 |  |
| 12 | Установка дверных приборов ручек-скоб | 100 шт.приборов | 0,02 |  |
| 13 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,02 |  |

Главный врач МУЗ «ДС»                   ___________        Т.А.Левина

Инженер                                               ___________        И.Г.Матвиенко

Главный специалист

Комитета здравоохранения                ___________       К.С.Кочисбаева