Дефектная ведомость

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытия крыльца | 100 м2 | 0,094 |
| 2 | Разборка бетонного крыльца местами | м3 | 2,000 |
| 3 | Ремонт бетонного крыльца местами | м3 | 2,400 |
| 4 | Устройство покрытия из мозаичных плиток | 100 м2 | 0,094 |
| 5 | Устройство каркаса металлического для навеса | тн | 0,250 |
| 6 | Устройство покрытия из пластика | 100 м2 | 0,160 |
| 7 | Окраска м/конструкции каркаса | 100 м2 | 0,060 |
| 8 | Копания ям вручную под стойки | м3 | 0,010 |
| 9 | Устройство фундаментов под стойки | м3 | 0,010 |
| 10 | Пробивка гнезд в стенах | 100 шт | 0,020 |
| 11 | Заделка гнезд | м3 | 0,100 |
| 12 | Ремонт штукатурки фасада | 100 м2 | 0,120 |
| 13 | Окраска фасада | 100 м2 | 0,210 |

Крыльцо, навес