«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комитета

по здравоохранению г. Астрахани

_______________И. Е. Квятковский

Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

на капитальный ремонт мягкой кровли здания МУЗ

г. Астрахань «Стоматологическая поликлиника № 1», по ул. Боевая, 71/67

| № | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытия кровли из рубероида | 100 м2 | 2,8 |  |
| 2. | Ремонт разрушавшейся цементной стяжки отдельными местами | 100 м2 | 0,6 |  |
| 3. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора в местах ремонта цементной стяжки | 100 м2 | 0,6 |  |
| 4. | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали | 100м2 | 0,54 |  |
| 5. | Устройство кровельного покрытия из двух слоев наплавляемого кровельного материала | 100м2 | 2,8 |  |
| 6. | Устройство примыканий к стенам |  |  |  |
| 7 | Перевозка груза 1 класса на расстояние до 15 кв. | Т | 1,4 |  |