| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость*, руб. | Примечание (характеристики поставляемого товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Экспонометр для рентгеновского диагностического комплекса CLINODIGIT | Шт. | 1 | 125000 | 125000 | -Трехпольная ионизационная камера с предусилителем для автоматического экспонирования (наличие) -Эквивалент ослабления не более 0,5 мм AI -Расхождение между датчиками полей не более 5% -Автоматическое управление экспозицией, возможность подключения четырех ионизационных камер с тремя полями (наличие) -Совместимость с рентгеновским диагностическим комплексом CLINODIGIT (наличие) |