Утверждаю:

Председатель комитета

по здравоохранению г. Астрахани

______________И.Е. Квятковский

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт отдельных кабинетов Центра восстановительной медицины и реабилитации

по ул. Латышева, 6 «б»

| № | Наименование работ | Единица измерения | количество | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка перегородок каркасных обшитых листами ГКЛ | М2 | 7 |  |
| 2 | Демонтаж деревянных дверных блоков в кирпичных перегородках |  | 9 |  |
| 3 | Разборка покрытия пола линолеумных | М2 | 54 |  |
| 4 | Разборка покрытия пола из листов ДВП | М2 | 54 |  |
| 5 | Разборка полов из керамической плитки | М2 | 12 |  |
| 6 | Заделка трещин в кирпичных стенах | М | 10 |  |
| 7 | Заделка выбоин в цементных полах | Мест | 10 |  |
| 8 | Разборка плинтусов деревянных | м | 80 |  |
| 9 | Установка дверных деревянных блоков в деревянных перегородках | М2 | 9 |  |
| 10 | Установка дверных петель | Пар | 18 |  |
| 11 | Обшивка радиаторов с устройством съемных решеток и устройством каркаса из металапрофиля | Шт | 3 |  |
| 12 | Устройство каркаса перегородки из метолопрофиля с устройством шумоизоляции и обшивкой с двух сторон листами ГКЛ толщ.12 см. | М2 | 48 |  |
| 13 | Устройство врезных замков с защелкой и накладными ручками | шт | 5 |  |
| 14 | Облицовка стен глазурованной плиткой | М2 | 12 |  |
| 15 | Облицовка полов керамической плиткой на растворе | М2 | 2 |  |
| 16 | Устройство гидроизоляции полов из рубероида на битумной мастике в один слой | М2 | 5,4 |  |
| 17 | Оклейка стен обоями под покраску | М2 | 178 |  |
| 18 | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен подготовленных под покраску (обои) | М2 | 178 |  |
| 19 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами до 35% | М2 | 30 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки потолков отдельными местами до 30% | М2 | 10 |  |
| 21 | Ремонт штукатурки внутренних откосов | М2 | 9 |  |
| 22 | Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза | М2 | 16 |  |
| 23 | Размывка потолков от старой краски вручную (побелка) | М2 | 54 |  |
| 24 | Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза | М2 | 54 |  |
| 25 | Устройство покрытий пола из листов ДВП (твердое) | М2 | 54 |  |
| 26 | Устройство покрытия пола из линолеума на клее Бустилат | М2 | 54 |  |
| 27 | Установка деревянных дверных наличников | М | 25 |  |
| 28 | Устройство декоративных уголков внутренних и внешних из пластика | М | 50 |  |
| 29 | Демонтаж деревянных оконных блоков в кирпичных стенах с подоконной доской | М2 | 8,78 |  |
| 30 | Установка оконных блоков их материала ПВХ с подоконной доской | М2 | 8,78 |  |
| 31 | Уборка помещений и вывоз строительного мусора |  |  |  |
| 32 | Смена выключателей для скрытой проводки | Шт | 4 |  |
| 33 | Демонтаж розеток при скрытой проводке | Шт | 8 |  |
| 34 | Монтаж розеток при скрытой проводке | Шт | 12 |  |
| 35 | Монтаж кабеля трехжильного с медными жилами | М | 120 |  |
| 36 | Смена светильников потолочных для люминесцентных ламп | шт | 4 |  |
| 37 | Разборка стен из глазурованной плитки | М2 | 12 |  |
| 38 | Снятие деревянных наличников | м | 25 |  |
| 39 | Улучшенная масляная окраска откосов за 2 раза | М2 | 9 |  |

Согласовано:

Главный врач   ЦВМ и Р                                                                Орлова О.И.

Главный специалист

Комитета по здравоохранению

Г. Астрахани                                                                                    Кочисбаева К.С.