«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комитета по здравоохранению

Администрации г.Астрахани

И.Е.Квятковский

____________________ 2006г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На ремонт помещений ДГП №1 (бассейн, кабинеты 325, 320, 115а, 115)

| № | Наименование работ | Ед.изм | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт створных переплетов | 100ств | 0,11 |  |
| 2. | Смена разбитых стекол | 100м2 | 0,12 |  |
| 3. | Улучшенная масляная окраска окон с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 0,97 |  |
| 4. | Разборка обшивки стен из панелей | 100м2 | 1,55 |  |
| 5. | Устройство металлокаркаса под обшивку стен панелями | 100м2 | 0,93 |  |
| 6. | Обшивка стен панелями ПВХ | 100м2 | 0,93 |  |
| 7. | Кстройство каркаса подвесного потолка из металлопрофиля с облицовкой панелями ПВХ | 100м2 | 0,26 |  |
| 8. | Обшивка стен гипсокартоном по каркасу | 100м2 | 0,62 |  |
| 9. | Заделка швов потолка | 100м2 | 0,44 |  |
| 10. | Ремонт штукатурки стен площадью 10м2 | 100м2 | 0,48 |  |
| 11. | Улучшенная масляная окраска стен ранее окрашенных с расчисткой до 35% | 100м2 | 3,46 |  |
| 12. | Улучшенная масляная окраска потолков ранее окрашенных | 100м2 | 1,28 |  |
| 13. | Укрепление дверных коробок | 100кор | 0,07 |  |
| 14. | Ремонт дверных полотен | 100пол | 0,03 |  |
| 15. | Ремонт дверных коробок | 100кор | 0,03 |  |
| 16 | Разборка линолеумного пола | 100м2 | 0,68 |  |
| 17 | Разборка плинтусов | 100м | 0,62 |  |
| 18 | Устройство пола из линолеума | 100м2 | 0,68 |  |
| 19 | Установка плинтусов | 100м2 | 0,62 |  |
| 20 | Монтаж розеток блок из 4-х розеток | 100шт | 0,06 |  |
| 21 | Монтаж электропроводки из кабеля | 100м | 0,38 |  |
| 22 | Монтаж выключателей | 100шт | 0,03 |  |
| 23 | Смена светильников люминисцентных | 100шт | 0,07 |  |
| 24 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100м2 | 0,2 |  |
| 25 | Улучшенная масляная окраска решеток ранее окрашенных | 100м2 | 0,22 |  |
| 26 | Масляная окраска труб и батарей отопления | 100м2 | 0,04 |  |
| 27 | Облицовка стен плиткой экран у раковин | 100м2 | 0,04 |  |
| 28 | Разборка облицовочной плитки со стен | 100м2 | 0,28 |  |
| 29 | Разборка плитки с полов | 100м2 | 0,06 |  |
| 30 | Устройство полов из плитки | 100м2 | 0,06 |  |
| 31 | Облицовка стен плиткой | 100м2 | 0,28 |  |

Гл.врач ДГП №1 ________________________________ Хасьянов Э.А.

Гл.специалист комитета по

Здравоохранению   _______________________________ Кочизбаева К.С.

СОСТАВИЛ: