Утверждаю:

Председатель  комитета

по  здравоохранению  г. Астрахани

И. Е.  Квятковский

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

| № | Наименование работ | единица измерения | количество | примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка кирпичной перегородки | М3 | 0,4 |  |  |
| 2 | Разборка цементных плинтусов | м | 24 |  |  |
| 3 | Разборка цементной стяжки полов | М2 | 45,1 |  |  |
| 4 | Разборка покрытий пола из керамической плитки | М2 | 45,1 |  |  |
| 5 | Разборка деревянных оконных блоков в кирпичных стенах с подоконной доской | М2 | 7 |  |  |
| 6 | Разборка деревянных дверных заполнений в кирпичных перегородках | М2 | 11 |  |  |
| 7 | Разборка обшивки стен на деревянном каркасе из фактурного ДВП | М2 | 33 |  |  |
| 8 | Разборка деревянных наличников | М | 33 |  |  |
| 9 | Демонтаж светильников потолочных для люминесцентных ламп | шт | 2 |  |  |
| 10 | Устройство подвесного потолка Армстронг с устройством каркаса | М2 | 45,1 |  |  |
| 11 | Устройство цементной стяжки полов толщиной 20мм | М2 | 45,1 |  |  |
| 12 | Устройство покрытия пола из керамической плитки | М2 | 45,1 |  |  |
| 13 | Устройство декоративных уголков и плинтусов на клею | м | 24 |  |  |
| 14 | Устройство потолочных плинтусов декоративных | м | 27 |  |  |
| 15 | Облицовка стен пластиковыми панелями по каркасу с её устройством | М2 | 80,2 |  |  |
| 16 | Установка оконных блоков из материала ПВХ | М2 | 7 |  |  |
| 17 | Установка деревянных дверных блоков в кирпичных перегородках | М2 | 12 |  |  |
| 18 | Облицовка стен пластиковыми панелями с устройством каркаса | М2 | 8 |  |  |
| 19 | Установка деревянных наличников | м | 33 |  |  |
| 20 | Установка дверных петель | пар | 12 |  |  |
| 21 | Установка врезных дверных замков с накладными ручками | шт | 5 |  |  |
| 22 | Смена выключателей при скрытой проводке | шт | 1 |  |  |
| 23 | Смена розеток при скрытой проводке | шт | 2 |  |  |
| 24 | Монтаж светильников потолочных для люминесцентных ламп | шт | 4 |  |  |
| 25 | Прокладка кабеля трехжильного с медными жилами | м | 4 |  |  |
| 26 | Обшивка радиаторов с устройством декоративной съёмной решеткой | шт | 2 |  |  |
| 27 | Уборка помещений и вывоз мусора строительного |  |  |  |  |

Согласовано:

Главный врач МУЗ КРД                                                                                        Л.А. Огуль

Главный специалист

Комитета по здравоохранению

г. Астрахани                                                                                                            К.С. Кочисбаева