Утверждаю:

Председатель  комитета

по  здравоохранению  г. Астрахани

И. Е.  Квятковский

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на монтаж пожарной сигнализации отделения

гинекологии МУЗ «Клинический родильный дом»

по ул. Ахшарумова,82 (старое здание)

| № | Наименование работ | единица измерения | количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах и перекрытиях | шт | 24 |  |
| 2 | Монтаж приемно-контрольного прибора -«Сигнал20» | шт | 1 |  |
| 3 | Монтаж извещателя ДИП 3-СУ | шт | 142 |  |
| 4 | Монтаж извещателя - ИПР | шт | 7 |  |
| 5 | Монтаж сирены маломощной -ССУ | шт | 5 |  |
| 6 | Монтаж ответвительных коробок на стенах | шт | 45 |  |
| 7 | Монтаж блока питания – «ББП-20» | шт | 1 |  |
| 8 | Монтаж короб-канала по стенам и колоннам ( труба винипластовая 10*7) | м | 291 |  |
| 9 | Монтаж кабеля | м | 854 |  |
| 10 | Линия ( скрутка) из 2-3 одножильных проводов | м | 120 |  |
| 11 | Монтаж светосигнального табло «Выход» | шт | 6 |  |
| 12 | Монтаж светильника аварийного | шт | 1 |  |
| 13 | Монтаж автомата-выключателя | шт | 1 |  |

Согласовано:

Главный врач МУЗ КДР                                                                                     Огуль Л.А.

Главный специалист

Комитета по здравоохранению

г. Астрахани                                                                                                        Кочисбаева К.С.