Приложение к п.4 Запроса котироваок цен - ремонтные работы по перепланировке помещений «Прачечной» МУЗ «ГКБ №2» под Лабораторию».

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство бетонных полов толщ. 50мм. | м3/ м2 | 3,94/78,74 |  |
| 2. | Выравнивающая цементная стяжка под полы из линолеума толщ. 30мм. | М2 | 89,16 |  |
| 3. | Устройство полов из линолеума | М2 | 89,16 |  |
| 4. | Установка плинтусов пластиковых | п.м. | 104,8 |  |
| 5. | Устройство кирпичной перегородки толщ. 0,12см. (2,70(h)x2,5x0,12) | М3/м2 | 1,23 |  |
| 6. | Заложить дверные проемы кирпичом | м3 | 0,1 |  |
| 7. | Устройство деревянного каркаса из бруска 50x50 под перегородки из сухой штукатурки | м3 | 1,17 |  |
| 8. | Обшивка каркаса листами ГКЛ с изоляцией | м 2 | 102,49 |  |
| 9. | Установка оконных блоков (h 0,5)x0,8 (смотровое окно) | М2 | 0,8 |  |
| 1О. | Установка внутренних дверных блоков | м2 | 13,23 |  |
| 11. | Разобрать перегородку из бетона толщ. 0,15см. | М2 / М3 | 4,05/0,61 |  |
| 12. | Заложить оконный проем кирпичом (1x0,9x0,12) | м3 | 0,11 |  |
| 13. | Ремонт откосов оконных | М2 | 8,4 |  |
| 14. | Ремонт дверных откосов | М2 | 3,57 |  |
| 15. | Улучшенная масляная окраска перегородок из сухой штукатурки за 2 раза перегородок из сухой штукатурки | М2 | 102,49 |  |
| 16. | Разборка внутренних дверных блоков | М2 | 4 |  |
| 17. | Очистка вручную поверхности стен и потолков от клеевой краски | М2 | 90 |  |
| 18. | Ремонт штукатурки потолков известковым раствором | М2 | 0,95 |  |
| 19. 19а | Ремонт штукатурки стен Простая штукатурка стен | М2 М2 | 25 15,1 |  |
| 20. | Разборка стен из глазурованной плитки | М2 | 89 |  |
| 21. | Облицовка стен глазурованной плиткой | М2 | 150 |  |
| 22. | Улучшенная масляная окраска стен | М2 | 45 |  |
| 23. | Водоэмульсионная окраска потолков | М2 | 90 |  |
| 24. | Водоэмульсионная окраска стен | М2 | 50 |  |
| 25. | Окраска труб и воздуховодов | М2 | 15 |  |
| 26. | Улучшенная масляная окраска окон 0,88х2,8 | М2 | 2,24 |  |
|  | Итого: |  |  | 249 996,00 руб. (включая НДС) |

Главный врач                                                                               ___________ Г.Е. Панцулая