Утверждаю:

Председатель  комитета

по  здравоохранению  г. Астрахани

И. Е.  Квятковский

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитально- восстановительный ремонт пассажирского лифта МУЗ КРД

по ул. Ахшарумова82 ( грузопродъемность 630кг)

| № | Наименование работ | единица измерения | количество | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заменить тяговые канаты диаметром 10,5мм | шт | 1 |  |
| 2 | Замена устройства стяжки канатов | шт | 1 |  |
| 3 | Замена каната ограничителя скорости диаметром 7,8мм | шт | 1 |  |
| 4 | Замена реле | шт | 2 | РПУ-4 на 110 |
| 5 | Замена аппарата | шт | 1 | ПЛ-7000 |
| 6 | Замена контактора | шт | 2 | Типа КТПВ-677 |
| 7 | Замена червячной пары редуктора главного провода | шт | 1 | РГЛ-160*40 |
| 8 | Баласировка системы | Сист. | 1 | «кабина-противовес» |
| 9 | Замена купе кабины лифта | шт | 1 | Без доработки рамы пола |
| 10 | Замена порога кабины лифта | шт | 1 |  |
| 11 | Замена конечного выключателя | шт | 4 | ВП-16 |

Согласовано:

И.о. Главный врач МУЗ КРД                                                                                В. Г. Печенкин

Главный специалист

Комитета по здравоохранению

г.Астрахани                                                                                                            К.С.      Кочисбаева