Форма № 2

Приложение к запросу котировок

Котировочная заявка (котировка цен)

на поставку продукции, выполнения работ и оказания услуг

для муниципальных  нужд

(ст. 44 № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Кому:___________________________________________________________

(наименование заказчика)

- Поставщик:___________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица)

ФИО, место жительства (для физического лица))

(банковские реквизиты участника размещения заказа)

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Предлагаемая цена за единицу с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект наглядных пособий по пожарной безопасности | шт. | 8 |  |
| 2. | Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) (АВС, Торжок) | шт. | 4 |  |
| 3. | Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) (5л) | шт. | 30 |  |
| 4. | Рукав пожарный напорный 51 мм «Сибтекс» в сборе с ГР-50 (1,0 Мпа) | шт. | 20 |  |
| 5. | Ствол пожарный РС-50 | шт. | 20 |  |
| 6. | Щит пожарный открытый (комп.) | шт. | 10 |  |

- Место доставки поставляемых товаров:

- Сроки поставок товаров:

- Цена товаров, с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

___________________________________________________________________________

- Сроки и условия оплаты поставок товаров:

___________________________________________________________________________

- В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен. С условиями оплаты согласны.

_______________________                                 _________                                  _________

(подпись руководителя, печать)                                              (дата)                                                 (телефон)