Приложение №1

Дефектная ведомость объемов работ

Ремонт помещений лаборатории №106, 107 (сантехнические работы) МУЗ ДГП №3 по ул.Куликова, 61.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке | 100 м | 1,436 |  |
|  | диаметром до: 50 мм д=40мм 61,6м; д=25мм 72м; д=20мм 10 м | трубопров |  |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | 100 м | 0,1 |  |
|  | диаметром: 20 мм | трубопров |  |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | 100 м | 0,72 |  |
|  | диаметром: 25 мм | трубопров |  |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | 100 м | 0,616 |  |
|  | диаметром: 40 мм | трубопров |  |  |
| 5 | Установка вентилей, проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 8 |  |
| 6 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,04 |  |
| 7 | Установка радиаторов: чугунных 36 секций | 100 квт | 0,0648 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм и т.п., | 100 м2 | 0,2576 |  |
|  | количество окрасок 2 | окрашивае |  |  |
| 9 | Маслянная окраска металлических поверхностей: радиаторов отопления количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0756 |  |
|  | Коэф-ты к позиции: | окрашивае |  |  |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего | 100 м | 1,436 |  |
|  | водоснабжения диаметром: до 50 мм | трубопров |  |  |
|  | Канализация, горячее и холодное водоснабжение |  |  |  |
| 11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм (д=50мм 24м; | 100 м | 0,48 |  |
|  | д=15мм 24м) | трубопров |  |  |
| 12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,145 |  |
| 13 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | 100 м | 0,24 |  |
|  | диаметром: 50 мм | трубопров |  |  |
| 15 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 | 0,04 |  |
| 16 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 | 0,04 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб | 100 м | 0,3 |  |
|  | диаметром: 15 мм | трубопров |  |  |
| 18 | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм и т.п., | 100 м2 | 0,033 |  |
|  | количество окрасок 2 | окрашивае |  |  |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей: чугунных труб д-I 00 мм диаметром более 50 | 100 м2 | 0,012 |  |
|  | мм и т.п., количество окрасок 2 | окрашивае |  |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | 100 м | 0,12 |  |
|  | диаметром: 100 мм | трубопров |  |  |
| 21 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб | 100 м | 0,025 |  |
|  | диаметром: 100 мм | трубопров |  |  |
| 22 | Установка умывальников тюльпан одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 | 0,3 |  |
| 23 | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (15 мм) | 1 шт | 10 |  |
| 24 | Установка моек: на два отделения | 10 | 0,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Установка шкафов под мойку двойную | 100 шт. | 0,02 |  |
| 26 | Установка смесителей | 10 шт | 0,5 |  |
| 27 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,011 |  |
| 28 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических ДJIH IЮЛОВ одноцветных | 100 м2 | 0,011 |  |
|  | с красителем | покрытия |  |  |
| 29 | Пробивка в бетонных конструкциях полов борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м | 0,155 |  |
|  | (технический канал для прокладки труб канализации и горя. холодн. водоснабжения) | борозд |  |  |
| 30 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять: к норме 46-03-012-3 к=6 | 100 м | 0,155 |  |
|  | (225см2) | борозд |  |  |
| 31 | Заливка канала бетоном с доступом к трубам | 100 м3 | 0,0035 |  |
| 32 | Устройство деревянного короба с крышкой | 100 м2 | 0,039 |  |
| 33 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: досок канала | 100 м2 | 0,078 |  |
| 34 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м | 0,35 |  |
| 35 | Погрузка строительного мусора | тн | 0,47 |  |
| 36 | Разгрузка строительного мусора | тн | 0,47 |  |
| 37 | Перевозка грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых самосвалами, а также бетонных | 1 тонна | 0,47 |  |
|  | и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых |  |  |  |
|  | и пиломатериалов), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т (Код 400001) расстояние |  |  |  |
|  | перевозки 15км; класс груза 1 |  |  |  |