## Запрос котировок  цен № 17 от 10.04.2007 года

- Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной

почты заказчика (при  его  наличии):

МУЗ ГКБ № 4 им. В.И. Ленина, г. Астрахань, 414011 ,ул. Украинская 5

- Источник финансирования заказа:    100% бюджет

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме  электронного документа:

котировочная заявка принимается на бумажном носителе, для иногородних факс с последующим подтверждением на бумажном носителе (приложение 1).

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,

наименование и объем выполняемых работ, оказываемых    услуг:

| П/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание (характеристики оказываемых услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ №1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для местного воздействия электрическим или магнитным полем ультразвуковой частоты | Шт. | 4 |  |  | Номинальная мощность в режиме НГ, Вт: 80 Номинальная мощность в режиме ИМ, Вт: 80 Частота повторения модулирующих импульсов, Гц: 20-400 Длительность модулирующих импульсов, мкс: 100; 400 Регулировка выходной мощности аппарата: 7 ступеней Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности: автоматическая, частота сети переменного тока, Гц: 50 Номинальное напряжение, В: 220 Время установления рабочего режима с момента включения, мин.: не более 3 Время работы при максимальной мощности, час: 6 Класс по защите от поражения электрическим током: I типа В Мощность, потребляемая из сети, В: не более 440 Габаритные размеры, мм: 350х554х355 Масса аппарата/полный комплект, кг: не более 35 |
| 2. | Аппарат для местного воздействия электрическим или магнитным полем ультразвуковой частоты | Шт. | 1 |  |  | Частота ВЧ колебаний, мГц : 30 Номинальная мощность в режиме НГ, Вт: 30 Частота сети переменного тока, Гц: 50±5 Номинальное напряжение, В: 220 Время работы при максимальной мощности, часов: 6 Класс по защите от поражения электрическим током: 1 Мощность, потребляемая из сети, ВА: не более 160 Габаритные размеры, мм: 406х318х315 Масса аппарата, кг: не более 15 |
| 3 | Ультразвуковой терапевтический аппарат с микропроцессорным управлением | Шт. | 5 |  |  | Напряжение сети переменного тока: 220 В Частота: 50 Гц Потребляемая мощность: 45 ВА Эффективная площадь излучателей, кв.см : 0,88-1,03Ф; 1 см2 0,88-1,05Ф; 1 см2 0,88-4,04Ф; 4 см2 Регулировка отдаваемой мощности: ступенчатая Интенсивность звуковых колебаний по ступеням: от 0 до 1 вт/см3, с шагом 0,1 вт/см3 Длительность импульсов: 2,4 и 10 мс±20% Частота повторений импульсов: 50 Гц Габаритные размеры: 380х140х310 мм Масса: до 6 кг |
|  | Итого по лоту №1 |  |  |  | 240 000.00 |  |

*** Примечания по заполнению таблицы:

Не допускается подача предложения на частичную поставку продукции (относительно

требуемого   количества) по какому-либо наименованию.

В описании товара Исполнитель обязан подробно описать поставляемую продукцию,

наименование производителя, фирменное название, место происхождения товара.

- Место  оказания услуг: 414011, г.Астрахань, ул. Украинская, 5

- Сроки  оказания услуг: во 2 квартале 2007 года

- Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных   платежей:

в цену услуг включены   налоги (в частности, НДС), сборы и другие  обязательные платежи

- Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 240 000.00 (двести сорок тысяч ) руб.

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата

время окончания срока подачи котировочных   заявок:

414011, г. Астрахань, ул. Украинская 5,  МУЗ ГКБ № 4  им. В.И. Ленина, приемная главного врача ,

факс 38-50-33,  с 10.04.2007 г. по 16.04.2007 г. до 17.00 местного времени.

- Срок и условия оплаты оказания услуг:

30% - предоплата, оставшаяся сумма в течение 30-ти  (тридцати) банковских дней с

момента полной поставки.

11. Срок подписания с победителем в проведении запроса котировок   муниципального

контракта: не ранее 10 дней со дня подписания протокола  рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный  врач                                         Г.Ф.Крылов

Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку продукции для муниципальных нужд г. Астрахани

## Кому: МУЗ  «Городской Клинической больницы № 4 им. В.И. Ленина»

1.Поставщик____________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

2.Наименование, характеристики и  количество поставляемых товаров, наименование и объем

выполняемых  работ, оказание услуг:

| П/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание (характеристики оказываемых услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лот № 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для местного воздействия электрическим или магнитным полем ультразвуковой частоты | Шт. |  |  |  |  |
| 2. | Аппарат для местного воздействия электрическим или магнитным полем ультразвуковой частоты | Шт. |  |  |  |  |
| 3. | Ультразвуковой терапевтический аппарат с микропроцессорным управлением | Шт. |  |  |  |  |
|  | Итого по лоту №1 |  |  |  |  |  |

3.Место оказания  услуг_________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.Срок оказания услуг __________________________________________________________

5.Цена услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе

налогов(в частности, НДС), сборов и других обязательных  платежей

_____________________________________________________________________________

6.Сроки и условия оказания  услуг

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся оказать данные услуги в

соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен. С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с

вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль

обязательного контракта между нами.

___________________________                 __________                                  ____________

(подпись руководителя, печать)                     (дата)                                            (телефон)