## Запрос котировок  цен № 19 от 26.04.2007 года

- Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной

почты заказчика (при  его  наличии):

МУЗ ГКБ № 4 им. В.И. Ленина, г. Астрахань, 414011 ,ул. Украинская 5

- Источник финансирования заказа:    100% муниципальный бюджет

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме  электронного документа:

котировочная заявка принимается на бумажном носителе, для иногородних факс с последующим подтверждением на бумажном носителе (приложение 1).

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,

наименование и объем выполняемых работ, оказываемых    услуг:

| П/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание (характеристики оказываемых услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ №1 Оборудование для физиотерапевтического кабинета |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для лечения магнитным полем | Шт. | 1 |  |  | - рабочая частота аппарата 915МГц 12,81МГц; - номинальная выходная мощность 20 Вт 6Вт; - минимальная выходная мощность не менее 0,4 Вт; - коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) излучателей, входящих в комплект поставки аппарата, не более 3,0; - работа в режиме номинальной мощности – 30 мин.; - перерыв без отключения сети – 10мин.; - питание аппарата производится от сети 220В=22 В с частотой 50= 0,5 Гц; - потребляемая от сети мощность не более 300 ВА; - по защите от поражения электрическим током – соответствие классу II типа BF ГОСТ Р 50267,0-92; - средний срок службы аппарата аппарата до списания – 8 лет; - габаритные размеры аппарата 370х170х140 мм; - масса аппарата с комплектом излучателей не более 4,5 кг; - комплект излучателей. |
| 2. | Аппарат для воздействия микроволновой энергией | Шт. | 2 |  |  | Напряжение питания, В – 220 Основная частота высокочастотных колебаний, МГц – 13,56; Регулировка мощности – ступенчатая Номинальная выходная мощность при работе с большим резонансным редуктором, Вт - 200±50 Мощность, потребляемая из сети, ВА – не более 1200 Масса аппарата с комплектом, кг – не более 45 Рабочая чстота, МГц 460±1% Максимальная выходная мощность, Вт 25,0±5 Габаритные размеры, мм: 415х395х200 По защите от поражения электрическим током – соответствие классуII типа BF ГОСТ Р 50267,0-92 |
| 3 | Аппарат для воздействия низкочастотным магнитным полем | Шт. | 1 |  |  | Напряжение питающей сети, В-220 Потребляемая мощность, ВА – 200 Количество индукторов, шт. – 7 Наибольшее значение магнитной индукции, мТл – 75 Количество ступеней регулирования интенсивности магнитного поля – 4 Длительность посылок и пауз в прерывистом режиме, с. – 2 По защите от поражения электрическим током – соответствие классуII типа BF Масса, кг – не более 55 |
| 4 | Аппарат для местного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты | Шт. | 1 |  |  | Рабочая частота электромагнитных колебаний – 27,12 Мгц-0,05% Номинальная отдаваемя мощность, Вт – 60-10% Ступенчатая регулировка, ВТ – 20, 40, 60 Питание, В – 220 Диаметр пар электродов, мм – 36, 80, 130 Потребляемая мощность, ВА – 100 Габариты, мм - 230х200х110 Вес, кг – не более 5 |
|  | Итого по лоту №1 |  |  |  | 245 000.00 |  |

*** Примечания по заполнению таблицы:

Не допускается подача предложения на частичную поставку продукции (относительно

требуемого   количества) по какому-либо наименованию.

В описании товара Исполнитель обязан подробно описать поставляемую продукцию,

наименование производителя, фирменное название, место происхождения товара.

- Место  оказания услуг: 414011, г.Астрахань, ул. Украинская, 5

- Сроки  оказания услуг: во 2 квартале 2007 года

- Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных   платежей:

в цену услуг включены   расходы на перевозку, страхование, монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное обслуживание, стоимость упаковки, налоги (в частности, НДС), сборы и другие  обязательные платежи

- Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 245 000.00 (двести сорок тысяч ) руб.

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата

время окончания срока подачи котировочных   заявок:

414011, г. Астрахань, ул. Украинская 5,  МУЗ ГКБ № 4  им. В.И. Ленина, приемная главного врача ,

факс 38-50-33,  с 26.04.2007 г. по 03.05.2007 г. до 17.00 местного времени.

- Срок и условия оплаты оказания услуг:

30% - предоплата, оставшаяся сумма в течение 30-ти  (тридцати) банковских дней с

момента полной поставки.

11. Срок подписания с победителем в проведении запроса котировок   муниципального

контракта: не ранее 10 дней со дня подписания протокола  рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный  врач                                         Г.Ф.Крылов

Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку продукции для муниципальных нужд г. Астрахани

## Кому: МУЗ  «Городской Клинической больницы № 4 им. В.И. Ленина»

1.Поставщик____________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

2.Наименование, характеристики и  количество поставляемых товаров, наименование и объем

выполняемых  работ, оказание услуг:

| П/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание (характеристики оказываемых услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лот № 1 Оборудование для физиотерапевтического кабинета |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для лечения магнитным полем | Шт. |  |  |  |  |
| 2. | Аппарат для воздействия микроволновой энергией | Шт. |  |  |  |  |
| 3. | Аппарат для воздействия низкочастотным магнитным полем | Шт. |  |  |  |  |
| 4. | Аппарат для местного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты | Шт. |  |  |  |  |
|  | Итого по лоту №1 |  |  |  |  |  |

3.Место оказания  услуг_________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.Срок оказания услуг __________________________________________________________

5.Цена услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе

налогов(в частности, НДС), сборов и других обязательных  платежей

_____________________________________________________________________________

6.Сроки и условия оказания  услуг

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся оказать данные услуги в

соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен. С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с

вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль

обязательного контракта между нами.

___________________________                 __________                                  ____________

(подпись руководителя, печать)                     (дата)                                            (телефон)