КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку товаров для муниципальных нужд

## Кому: Комитету по здравоохранению администрации г. Астрахани

1.Поставщик________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ___________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место

____________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Наименование, характеристики и  количество поставляемых товаров:

| № п/п | P/N | Наименование оборудования | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для локальной вычислительной сети (AESP) |  |  |  |  |
| 1 | REC-6428M | Шкаф, 42U, 2010x600x800 мм, разборный | 1 |  |
| 2 | REC-SV60FB | Полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 600 мм (до 300 кг) | 1 |  |
| 3 | REC-SV40B | Полка для оборудования консольная 19", 400 мм | 1 |  |
| 4 | REC-FPFP | Винт, шайба, гайка | 60 |  |
| 5 | 24458MD-C5E | 19" 1U патч-панель Cat.5e, 110, 24 порт RJ45, T568A/B Signamax | 1 |  |
| 6 | 48458MD-C5E | 19" 2U патч-панель Cat.5e, 110, 48 порт RJ45, T568A/B Signamax | 2 |  |
| 7 | REC-VP1-60 | Органайзер (металлический), полукольцо, глуб.60 мм, 19" 1U | 4 |  |
| 8 | BC5E-4-LS | Витая пара, Cat.5e Enhanced, 4 пары, мало дымящий, с повышенной огнестойкостью | 4270 |  |
| 9 | C5E-154GY-1MB | Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 1 метр | 50 |  |
| 10 | C5E-154GY-5MB | Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 5 метров, серый | 5 |  |
| 11 | C5E-154GY-3MB | Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 3 метра, серый | 45 |  |
| 12 | EWX-45-S2/5 | Розетка двойная наружная, микро 2 RJ45м | 50 |  |
| 13 | RNCT1050-L | Короб пластиковый AESP, серии Office, облегченный, сечение 100x50 мм, длина 2 м (цена за 1м) | 52 |  |
| 14 | RNAE1050 | Внешний угол для короба 100х50 | 6 |  |
| 15 | RNAI1050 | Внутренний угол для короба 100х50 | 8 |  |
| 16 | RNAF1050 | Плоский угол для короба 100х50 | 5 |  |
| 17 | RNTF1050 | Тройник для короба 100х50 | 1 |  |
| 18 | RNEP1050 | Заглушка для короба 100х50 | 3 |  |
| 19 | RNJC1050 | Соединительная муфта для короба 100x50 (наружная) | 20 |  |
| 20 | RYT7 | Короб пластиковый AESP, серии Mini, сечение 50x30 мм, длина - 2 м (цена за 1м) | 12 |  |
| 21 | RYAI7 | Внутренний угол для короба 50х30 | 3 |  |
| 22 | RYAE7 | Внешний угол для короба 50х30 | 1 |  |
| 23 | RYAF7 | Плоский угол для короба 50х30 | 2 |  |
| 24 | RYTF7 | Тройник для короба 50х30 | 1 |  |
| 25 | RYEP7 | Заглушка для короба 50х30 | 2 |  |
| 26 | RYC7 | Соединительная самоклеящаяся планка для короба 50x30 | 4 |  |
| 27 | RYT4 | Короб пластиковый AESP, серии Mini, сечение 38x25 мм, длина - 2 м (цена за 1м) | 170 |  |
| 28 | RYAE4 | Внешний угол для короба 38х25 | 10 |  |
| 29 | RYAI4 | Внутренний угол для короба 38х25 | 40 |  |
| 30 | RYAF4 | Плоский угол для короба 38х25 | 22 |  |
| 31 | RYTF4 | Тройник для короба 38х25 | 3 |  |
| 32 | RYEP4 | Заглушка для короба 38х25 | 30 |  |
| 33 | RYC4 | Соединительная муфта для короба 38x25 | 60 |  |
| 34 |  | Скотч малярный | 2 |  |
| 35 |  | Саморез | 500 |  |
| 36 |  | Дюбель-гвоздь | 3000 |  |
| 37 |  | Стяжка нейлоновая уп. (100 шт) | 10 |  |
| 38 |  | Клей жидкие гвозди | 3 |  |
| 39 |  | Сверло по бетону D 6mm | 5 |  |
| 40 | REC-RMFT220B | Потолочные вентиляторы с терморегулятором, 6 элементов | 1 |  |
| 41 | REC-S564 | Блок силовых розеток горизонтальный 19", 8 позиций 12A (2 шнура в компл.) | 1 |  |
| Активное оборудование |  |  |  |  |
| 42 |  | 3Com Baseline Switch 2250 Plus (Web-configurable, Layer 2, 48*10/ 100 TP + 2*10/ 100/ 1000 TP or 2*SFP, 19") | 1 |  |

3.Место  доставки поставляемых товаров:    комитет по здравоохранению администрации г.Астрахани, 414000, ул.Чернышевского, 4.

4.Сроки поставок товаров:_____________________________________________

5.Цена товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (в т.ч. НДС, при его наличии)___________________________________________________________

___________________________________________________________________

6.Условия оплаты поставок товаров: безналичный расчет, предоплата 30% от стоимости контракта.

В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данные товары в соответствии со сроками, указанными в запросе котировок цен. С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

___________________________                 __________                 ____________

(подпись руководителя, печать)                     (дата)                          (телефон)