'   Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

_ч

-,

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № £

Центр восстановительной медицины(невролог и иглотерапия)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кабинет невролога |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,14 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,1 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,1 |  |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,1 |  |
| 5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1 |  |
| 6 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на латексе СКС-65-ГП | 100 м2 поверхности | 0,1 |  |
| 7 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,1 |  |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,1 |  |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,14 |  |
| 10 | Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом | 10 м трещин | 1,2 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,05 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,02 |  |
|  | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 мЗ древесины в конструкции | 0,03 |  |
| 14 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2-облицовки | 0,29 |  |
| 15 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее ___j | 100 м2 облицовки | 0,02 |  |
| 16 | Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,4 | - |
| 17 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| 18 | Устройство подвесных потолков плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом без тяги | 100 м2 | 0,1 |  |
| 19 | Сдятие наличников | 100 м наличников | 0,05 |  |
| 20 | 'азборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,018 |  |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |  |
| 22 | Скобяные изделия | компл | 1 |  |