«Согласовано»

Председатель комитета по

Здравоохранению администрации

г.Астрахани

____________И.Е.Квятковский

_____________20_____г

Ведомость обьемов  работ  №3

Отопление ГКБ №5(административный корпус)

| № | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1 |  |  |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до :32 мм | 100 м трубопроводов | 0,22 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до :50 мм | 100 м трубопроводов | 0,05 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм(PN 25 армированная) | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром : 25 мм (РN 25 армированная | 100 м трубопроводов | 0,02 |  |
| 8 | Прокладкам трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :40 мм (PN 25армированная | 100 м трубопроводов | 0,04 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :50 мм(PN 25 армированная) | 100 м трубопровода | 0,46 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :63 мм( PN 25 армированная) | 100 м трубопровода | 0,54 |  |
| 11 | Крепления | кг | 50 |  |
| 12 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт | 260 |  |
| 13 | Демонтаж радиаторов весом до :80 кг | 100 шт | 0,13 |  |
| 14 | 80 кг вне здания | 100 приборов | 0,12 |  |
| 15 | Смена радиаторных пробок | 100 шт | 0,1 |  |
| 16 | Установка радиаторов :стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,0228 |  |
| 17 | Установка радиаторов: чугунных | 100 КВТ радиаторов и конвекторов | 0,414 |  |
| 18 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 34 |  |
| 19 | Кран шаровой вВ-В размером 3/4 | шт | 2 |  |
| 20 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен : 2 кирпича | 100 отверстий | 0,5 |  |
| 20 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в :2 кирпича | 100 м борозд | 0,035 |  |
| 22 | Очистка помещений от строительного мусора(мусор от пробивки борозд) | 100 т мусора | 0,0084 |  |
| 23 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять: к норме 46-03-012-3 | 100 м борозд | 0,035 |  |
| 24 | Заделка отверстий, гнезд и борозд::: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1м3 заделки | 0,5 |  |
| 25 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром :20 мм(только при производстве работ в отопительный период) | 1 врезка | 20 |  |
| 26 | Раздел 2 |  |  |  |
| 27 | Погрузка мусора вручную | т | 1,6 |  |
| 28 | Разгрузка мусора вручную | т | 1,6 |  |
| 29 | Перевозка грузов на 15 км | т | 1,6 |  |

Главный врач                                                                   Ф.В. Орлов

Инженер по строительству

Комитета по здравоохранению	                                 К.С. Кочисбаева

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель комитета по

Здравоохранению администрации

г.Астрахани

____________И.Е.Квятковский

_____________20_____г

Ведомость обьемов  работ  №2

Отопление ГКБ №5(главный корпус)

| № | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1 |  |  |  |
| 2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром :80 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 3 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3,давление 1мпа(10кгс/см2), диаметром в мм: 80 | шт | 2 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм(сгоны при подключении) | 100 м трубопровода | 0,01 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до:32 мм | 100 м трубопроводов | 0,22 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,05 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |  |
| 7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до:100 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром : 20 мм(PN 25 армированная) | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :25 мм (PN 25 армированная) | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :40 мм( PN 25 армированная | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром : 50 мм( PN 25 армированная) | 100 м трубопровода | 0,46 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :63 мм( PN 25 армированная) | 100 м трубопровода | 0,54 |  |
| 13 | Крепления | кг | 50 |  |
| 14 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт | 259 |  |
| 15 | Демонтаж радиаторов весом до:80 кг | 100 шт | 0,12 |  |
| 16 | 80 кг вне здания | 100 приборов | 0,11 |  |
| 17 | Смена радиаторов пробок | 100 шт | 0,1 |  |
| 18 | Установка радиаторов стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,0228 |  |
| 19 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 34 |  |
| 20 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 2 |  |
| 20 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в :2 кирпича | 100 отверстий | 0,5 |  |
| 22 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения : до 100 см2 | 100 м борозд | 0,035 |  |
| 23 | Очистка помещений от строительного мусора(мусор от пробивки борозд | 100 т мусора | 0,0084 |  |
| 24 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2добавлять : к норме 46-03-012-3 | 100 м борозд | 0,035 |  |
| 25 | Заделка отверстий , гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,5 |  |
| 26 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром : 20 мм(только при производстве работ в отопительный период) | 1 врезка | 20 |  |
| 27 | Раздел 2 |  |  |  |
| 28 | Погрузка мусора вручную | т | 1,6 |  |
| 29 | Разгрузка мксора вручную | т | 1,6 |  |
| 30 | Перевозка грузов на 15 км | т | 1,6 |  |

Главный врач                                                                   Ф.В. Орлов

Инженер по строительству

Комитета по здравоохранению	                                 К.С. Кочисбаева