## Запрос котировок  цен № 33 от 14.06.2007 года

- Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной  почты заказчика (при  его  наличии):

МУЗ ГКБ № 4 им. В.И. Ленина, г. Астрахань, 414011 ,ул. Украинская 5

- Источник финансирования заказа:    100% бюджет

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме  электронного документа:

котировочная заявка принимается на бумажном носителе, для иногородних факс с последующим      подтверждением      на бумажном носителе (приложение 1).

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,  наименование и объем выполняемых работ, оказываемых    услуг: лот №1 электро-монтажные работы по установке Сплит-систем

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Максимальная цена за единицу (руб) | Общая стоимость (руб.) | Примечание (характеристики поставляемого товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж, наладка электротехнического устройства установленной мощности до 3 кВт | Сб.ед. | 4 |  |  |  |
| 2 | Монтаж электрокабеля ПВС 2х0,75 мм2 | м | 25 |  |  |  |
| 3 | Монтаж электрокабеля ПВС 3х1,5 мм2 | м | 25 |  |  |  |
| 4 | Монтаж трубопровода диаметром 10 мм | м | 12 |  |  |  |
| 5 | Монтаж трубопровода диаметром 20 мм | м | 12 |  |  |  |
| 6 | Устройство теплоизоляции труб диаметром 10 мм | м3 | 0,1 |  |  |  |
| 7 | Устройство теплоизоляции труб диаметром 20 мм | м3 | 0,25 |  |  |  |
| 8 | Монтаж опорной конструкции | комп. | 4 |  |  |  |
| 9 | Устройство дюбелей 12х70 мм по месту | шт | 16 |  |  |  |
| 10 | Устройство дюбелей 6х50 мм по месту | шт | 40 |  |  |  |
| 11 | Монтаж хомутов нейлоновых 5х150 мм | шт | 120 |  |  |  |
| 12 | Изготовление опорной конструкции | Сб. ед. | 4 |  |  |  |
| 13 | Покрытие труб ALU-50 | м2 | 4 |  |  |  |
| 14 | Монтаж трубопровода диаметром 22 мм | м | 12 |  |  |  |
| 15 | Вальцовое соединение труб диаметром 10 мм | шт | 8 |  |  |  |
| 16 | Вальцовое соединение труб диаметром 20 мм | шт | 8 |  |  |  |
| 17 | Опрессовка трубопровода диаметром 10 мм | м | 12 |  |  |  |
| 18 | Опрессовка трубопровода диаметром 20 мм | м | 12 |  |  |  |
| 19 | Заправка системы | кг | 9 |  |  |  |
| 20 | Проверка сопротивления изоляции проводов диагональю до 240 м | Заз. | 1 |  |  |  |
| 21 | Устройство отверстий в кирпичной кладке перфоратором BOSH SDS-MAX 1.2 кВт | м3 | 0,1 |  |  |  |
| 22 | Заделка отверстий в кирпичной стене | м3 | 0,05 |  |  |  |
| 23 | Погрузо-разгрузочные работы при монтаже оборудовани | т | 0,5 |  |  |  |
|  | Итого по лоту № 1: |  |  |  | 78 400,00 |  |

*** Примечания по заполнению таблицы:

Не допускается подача предложения на частичную поставку продукции (относительно требуемого   количества) по      какому-либо наименованию или лоту. В описании товара Исполнитель обязан подробно описать поставляемую продукцию,  наименование производителя, фирменное название, место происхождения товара.

- Место  оказания услуг: 414011, г.Астрахань, ул. Украинская, 5

- Сроки  оказания услуг: 2-3 квартал 2007 года

- Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных   платежей:

в цену услуг включены   налоги (в частности, НДС), сборы и другие  обязательные платежи. Доставка, монтаж,

пуско- наладочные работы на базе ЛПУ, гарантийное обслуживание 3 года.

- Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 78 400,00 руб.

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата

время окончания срока подачи котировочных   заявок:

414011, г. Астрахань, ул. Украинская 5,  МУЗ ГКБ № 4  им. В.И. Ленина, приемная главного врача ,

факс 38-50-33,  с 14.06.2007 г. по 20.06.2007 г. до 17.00 местного времени.

- Срок и условия оплаты оказания услуг:

30% - предоплата, оставшаяся сумма в течение 30-ти  (тридцати) банковских дней с момента полной поставки.

11. Срок подписания с победителем в проведении запроса котировок   муниципального

контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола   рассмотрения и оценки котировочных заявок.  (ст.47 часть 7.1 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005г)

Главный  врач                                         Г.Ф.Крылов

Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку продукции для муниципальных нужд г. Астрахани

## Кому: МУЗ  «Городской Клинической больнице № 4 им. В.И. Ленина»

1.Поставщик____________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

2.Наименование, характеристики и  количество поставляемых товаров, наименование и объем  выполняемых  работ, оказание услуг:

3.     Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,  наименование и объем выполняемых работ, оказываемых    услуг:

лот №1 электро-монтажные работы по установке Сплит-систем

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Максимальная цена за единицу (руб) | Общая стоимость (руб.) | Примечание (характеристики поставляемого товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж, наладка электротехнического устройства установленной мощности до 3 кВт | Сб.ед. |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж электрокабеля ПВС 2х0,75 мм2 | м |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж электрокабеля ПВС 3х1,5 мм2 | м |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж трубопровода диаметром 10 мм | м |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж трубопровода диаметром 20 мм | м |  |  |  |  |
| 6 | Устройство теплоизоляции труб диаметром 10 мм | м3 |  |  |  |  |
| 7 | Устройство теплоизоляции труб диаметром 20 мм | м3 |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж опорной конструкции | комп. |  |  |  |  |
| 9 | Устройство дюбелей 12х70 мм по месту | шт |  |  |  |  |
| 10 | Устройство дюбелей 6х50 мм по месту | шт |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж хомутов нейлоновых 5х150 мм | шт |  |  |  |  |
| 12 | Изготовление опорной конструкции | Сб. ед. |  |  |  |  |
| 13 | Покрытие труб ALU-50 | м2 |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж трубопровода диаметром 22 мм | м |  |  |  |  |
| 15 | Вальцовое соединение труб диаметром 10 мм | шт |  |  |  |  |
| 16 | Вальцовое соединение труб диаметром 20 мм | шт |  |  |  |  |
| 17 | Опрессовка трубопровода диаметром 10 мм | м |  |  |  |  |
| 18 | Опрессовка трубопровода диаметром 20 мм | м |  |  |  |  |
| 19 | Заправка системы | кг |  |  |  |  |
| 20 | Проверка сопротивления изоляции проводов диагональю до 240 м | Заз. |  |  |  |  |
| 21 | Устройство отверстий в кирпичной кладке перфоратором BOSH SDS-MAX 1.2 кВт | м3 |  |  |  |  |
| 22 | Заделка отверстий в кирпичной стене | м3 |  |  |  |  |
| 23 | Погрузо-разгрузочные работы при монтаже оборудовани | т |  |  |  |  |
|  | Итого по лоту № 1: |  |  |  |  |  |

3.Место оказания  услуг________________________________________________________

4.Срок оказания услуг __________________________________________________________

5.Цена услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе

налогов(в частности, НДС), сборов и других обязательных  платежей

_____________________________________________________________________________

6.Сроки и условия оплаты оказания  услуг

______________________________________________________________________

В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся оказать данные услуги в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен. С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с

вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль

обязательного контракта между нами.

__________________________                 __________                                  ____________

(подпись руководителя, печать)                     (дата)                                            (телефон)

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку продукции

г. Астрахань                                                                                                                                        «____»__________ 2007г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 4 им. В.И. Ленина»,   именуемое   в   дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача Крылова Геннадия Федоровича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ____________, именуемый  в дальнейшем «Поставщик»,  действующий на  основании __________ с другой стороны, на основании решения котировочной комиссии  Заказчика (протокол № ___ от «___»  ___ 2007г.), заключили настоящий контракта о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик обязуется выполнить электромонтажные работы по установке Сплит-систем  для корпуса № 1 и конференцзале  Заказчика

1.2. Наименование, вид (марка), количество, цена за единицу продукции и ее общая стоимость, составляющие предмет настоящего контракта, определяются прилагаемой к настоящему контракту Спецификацией.

2. Сроки и условия поставки продукции

2.1. Поставку продукции Поставщик осуществляет своим транспортом (либо по железной дороге) по месту нахождения Поставщика в течение 3-4 квартала  со дня подписания сторонами настоящего контракта по адресу: ул. Украинская, 5.

2.2. В случае получения продукции от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять ее от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими перевозки товаров соответствующим видом транспорта.

2.3. Право собственности на продукцию переходит к Заказчику с момента получения ее от транспортной организации либо фактической передачи продукции Заказчику Поставщиком при ее доставки его транспортом, оформленной  соответствующим актом (с приложением к нему  всех характеризующих продукцию документов (сертификатов качества, соответствия и т. п.), который подписывается сторонами контракта и скрепляется их печатями.

Датой поставки продукции является дата подписания указанного выше акта ее приемки.

2.4. При приеме продукции от Поставщика Заказчик обязан проверить ее соответствие сведениям, указанным в сопроводительных и иных предусмотренных для таких случае законом документах (далее - документы).

2.5. Качество и безопасность поставляемой продукции должны соответствовать действующим ГОСТам, сертификатами соответствия сертификатам качества, соответствия и т. п.

При этом подтверждением качества и других предусмотренных законом требований к продукции со стороны Поставщика является: сертификаты соответствия и качества, гигиенические сертификаты и др.

2.6. При обнаружении Заказчиком несоответствия ассортимента, количества, других необходимых характеристик поставленной продукции заявке на ее поставку, сопроводительным документам, а также документам, указанным в пункте 2.5 настоящего контракта, Заказчик обязан незамедлительно (но не позднее одного дня) вызвать представителя Поставщика и составить об этом в 2-х экземплярах надлежащим образом оформленный акт и направляет в адрес Поставщика письменную претензию с приложением копии акта. Отсутствие указанного акта является основанием для отклонения претензионных требований Заказчика, а соответствующий счет Поставщика подлежит оплате полном объеме

При внутри тарной недостаче или пересортице к акту должны быть приложены этикетки с коробок, в которых выявлена недостача или пересортица. Без них претензии Заказчика  о внутри тарной недостаче Поставщиком не рассматриваются.

2.7. Поставщик принимает претензии Заказчика по количеству и качеству (внешний вид) продукции в течение 5  дней со дня приемки продукции.

2.8. Поставщик за свой счет в течение 5 дней со дня получения претензии и акта от Заказчика обязан устранить недостачу, заменить забракованную продукцию новым или скорректировать стоимость данной партии без учета забракованной продукции.

2.9. Забракованная продукция должна быть возвращена Поставщику в надлежащей таре и упаковке не позднее 2-х дней со дня составления акта о браке. Расходы, связанные с возвратом забракованной продукции несет Поставщик.

2.10. При доставке продукции транспортом Заказчика, ее приемка производится на складе Поставщика.

3. Цена (стоимость) контракта, порядок и форма расчетов

3.1. Общая цена (стоимость) контракта (поставляемой по настоящему контракту продукции с расходами по доставке согласно прилагаемой Спецификации) составляет (с учетом НДС при его наличии)  _______________________________

Указанная цена (стоимость) контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в течение всего срока действия контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон о поставках). Оплата выполняемых по настоящему контракту работ осуществляется по установленной им цене (стоимости) на основании выставленных Поставщиком для оплаты счетов- фактур.

3.2.Оплату заказчик осуществляет с 30 % предоплатой, оставшуюся сумму в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки и подписания приемо-сдаточных документов.

3.3.  Источник финансирования: 100 % бюджет

4. Имущественная ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны (с учетом предмета контракта и положений Закона о поставках) несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством.

4.2.  В случае просрочки со стороны Поставщика установленных пунктом 2.1 настоящего контракта сроков поставки продукции, Заказчик вправе потребовать от Поставщика  уплаты за каждый день просрочки, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, неустойки (пени) в размере 0,08 процентов от стоимости не поставленной продукции, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

4.3. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных пунктом 3.4 настоящего контракта сроков оплаты поставленной продукции, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты за каждый день просрочки, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.. Заказчик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине.

4.4. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков лишь в части не покрытых установленных настоящим разделом контракта неустойками.

5. Форс- мажорные обстоятельства

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если их неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, предотвратить неблагоприятное воздействие которых они объективно не имели возможности.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Споры и разногласия, возникшие у сторон при исполнении условий настоящего контракта, будут разрешаться ими, как правило, в претензионном порядке (путем переговоров, обмена письмами и др.).

6.2. При не достижении согласия на указанном выше этапе стороны вправе возникший спор разрешить в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законом порядке.

7. Срок действия контракта и условия его расторжения

7.1. Настоящий контракт   вступает   в   силу  с  момента  его  подписания сторонами и действует до 31.07.2007 года. При этом окончание указанного срока не освобождает стороны от полного исполнения ими обязательств по контракту.

7.2. Настоящий контракт может быть  расторгнут при наступлении условий и в порядке, определенных статьями 450- 453 ГК РФ.

При этом в случае отсутствия поставки оговоренной настоящим контрактом продукции в течение 15 дней  подряд с момента истечения срока поставки, определенного п. 2.1. настоящего контракта, Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, как потерявший интерес к предмету поставки, письменно уведомив об этом Поставщика, с применением ответственности, определенной пунктом 4.2. настоящего контракта.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий контракт на период его действия может быть изменен и (или) дополнен сторонами на основе их взаимного согласия. При этом соглашения сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями сторон.

8.2. Уведомления будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены нарочным сторонам  по их юридическим (почтовым адресам) с получением под расписку соответствующими должностными лицами последних.

8.3. При исполнении настоящего контракта изменение условий контракта, указанных в частях 6 и 8 статьи 46, части 8 статьи 47 Закона о поставках, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями 6, 6.1 и 6.3 и 8.1 статьи 9 указанного Закона.

8.4. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон контракта и для управления муниципального заказа администрации города, имеющих каждый равную юридическую силу, скрепленных подписями и печатями сторон.

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК                                                                  ПОСТАВЩИК

МУЗ ГКБ № им. В.И. Ленина.

414011 г. Астрахань, ул. Украинская, 5

ИНН 3016020030

р/с 40204810500000000191

ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл.

г.Астрахань

БИК 041203001

Главный врач______________   Г.Ф. Крылов