ДЕФЕКТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ

На выполнение работ по ремонту  помещений  Детской школы искусств № 11 по адресу: г. Астрахань ул. Яблочкова

| №№ п.п. | Состав и виды работ | Един. измерения | Кол - во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Облицовка внутренних поверхностей пластиковыми панелями с устройством металлического каркаса по типу knauf стен без изоляции | 100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов | 0,9343 |  |
| 2 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 3 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0328 |  |
| 4 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,02 |  |
| 5 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0328 |  |
| 6 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 7 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,56 |  |
| 8 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,9887 |  |
| 9 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 1 слой | 100 м2 покрытий | 0,9887 |  |
| 10 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0,2789 |  |
| 11 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,9887 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,9887 |  |
| 13 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,56 |  |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,07 |  |
| 15 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 16 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 17 | Устройство короба радиатора из пластиковых панелей с устройством металлического каркаса по типу knauf стен без изоляции | 100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов | 0,15 |  |
| 18 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 5 |  |
| 19 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 20 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,18 |  |
| 21 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,18 |  |
| 22 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,07 |  |
| 23 | Облицовка внутренних поверхностей гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса по типу knauf колонн пилястр оконных и дверных откосов | 100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов | 0,028 |  |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,029 |  |
| 26 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,007 |  |
| 27 | Демонтаж подвесных потолков | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |  |
| 28 | Устройство подвесных потолков: плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом и тягой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,226 |  |

ЗАКАЗЧИК: