Утверждаю

Председатель комитета

по здравоохранению г. Астрахани

И.Е.Квятковский

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт приточно-вытяжной вентиляции в рентген кабинете

МУЗ ГП №3 по улице Адмирала Назимова, 135

| № | Наименование работ |  | единица измерения |  | количество |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка воздуховодов из листовой оцинкованной стали |  | М2 |  | 91 |  |  |
| 2 | Демонтаж центробежных вентиляторов |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 3 | Демонтаж и монтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование |  | кг |  | 50 |  |  |
| 4 | Демонтаж глушителей шума вентустановок |  | шт. |  | 10 |  |  |
| 5 | Демонтаж жалюзийных решеток |  | шт. |  | 20 |  |  |
| 6 | Демонтаж заслонок воздушных клапанов |  | шт. |  | 5 |  |  |
| 7 | Демонтаж узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 8 | Демонтаж гибких ставок вентиляторов |  | М2 |  | 0,8 |  |  |
| 9 | Демонтаж виброизоляторов |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 10 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 11 | Монтаж, установка радиальных вентиляторов |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 12 | Установка, монтаж глушителей шума |  | шт. |  | 10 |  |  |
| 13 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали |  | М2 |  | 129,5 |  |  |
| 14 | Установка жалюзийных решеток |  | шт. |  | 26 |  | до 0,5м2 |
| 15 | Установка заслонок воздушных |  | шт. |  | 2 |  | Д=800мм Д=2400мм |
| 16 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляторов |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 17 | Установка гибких вставок к вентиляторам |  | М2 |  | 1,6 |  |  |
| 18 | Установка виброизоляторов |  | шт. |  | 8 |  |  |
| 19 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 20 | Установка жалюзийных решеток стальных штампованных |  | шт. |  | 8 |  |  |
| 21 | Установка фильтров ячейковых |  | М2 |  | 0,5 |  |  |
| 22 | Установка калориферов |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 23 | Монтаж аппарата настенного |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 24 | Установка, монтаж датчиков температуры, регулятор скорости |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 25 | Монтаж магнитного пускателя общего назначения |  | шт. |  | 6 |  |  |
| 26 | Монтаж ящика с одним трехполюсным рубильником |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 27 | Прокладка кабеля по стенам |  | м |  | 264,5 |  |  |
| 28 | Короба для прокладки кабеля 200*200 мм |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 29 | Автоматы одно-трех полюсные, до 100А |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 30 | Автоматы одно-трех полюсные до 25А | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 31 | Демонтаж проводов из труб | м |  | 35 |  |  |  |
| 32 | Демонтаж кабеля | м |  | 6 |  |  |  |
| 33 | Пусконаладочные работы | Локальная смета |  |  |  |  |  |

Согласовано:

И.о. главного врача МУЗ «ГП №3»						Горст Е.В.

Главный специалист

Комитета по  здравоохранению г. Астрахани            			Кочисбаева К.С.