ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ №

САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ МУЗ ГП№8

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Общеклинический отдел |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм. | 100 м. трубопровода с фасонными частями | 0,15 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм. | 100 м. трубопровода | 0,15 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм. | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм. | 100 м. трубопровода | 0,4 |  |
| 5 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт | 2 |  |
| 6 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм. | шт | 2 |  |
| 7 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,01 |  |
| 8 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 9 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,01 |  |
| 10 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 11 | Врезки и действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм. | 1 врезка | 2 |  |
| 12 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм. | 1 врезка | 1 |  |
| 13 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,02 |  |
| 14 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 50 мм. (регистров) | 100 м. трубопровода | 0,142 |  |
| 15 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт. Радиаторов и конвекторов | 0,07 |  |
| 16 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм. | 100 м. трубопровода | 0,3 |  |
|  | Раздел 2. Гематологический отдел |  |  |  |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм. | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм. | 100 м. трубопровода | 0,15 |  |
| 19 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до:32 мм. | 100 м. трубопроводов | 0,25 |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления | 100 м. трубопровода | 0,25 |  |
| 21 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | Шт. | 2 |  |
| 22 | Демонтаж санитарных приборов | 100 приборов | 0,01 |  |
| 23 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 24 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,01 |  |
| 25 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 26 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и | 1 врезка | 2 |  |
| 27 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: | 1 врезка | 1 |  |
|  | Раздел 3: Кабинет заведующей |  |  |  |
| 28 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,01 |  |
| 29 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 30 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,01 |  |
| 31 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 32 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа 16 | Шт. | 2 |  |
|  | Раздел 4: Стерилизационная и приёмное отделение |  |  |  |
| 33 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,04 |  |
| 34 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,04 |  |
| 35 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,04 |  |
| 36 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,5 |  |
| 37 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давление 14.6 МПа 16 | Шт. | 6 |  |
| 38 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм. | 100 м. трубопровода с фасонными частями | 0,15 |  |
| 39 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м. трубопровода | 0,15 |  |
| 40 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм. | 100 м. трубопроводов | 0,3 |  |
| 41 | Прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления | 100 м. трубопровода | 0,3 |  |
| 42 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и | 1 врезка | 2 |  |
| 43 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром | 1 врезка | 1 |  |
|  | Раздел 5: Пробивка отверстий |  |  |  |
| 44 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью | 100 отверстий | 0,05 |  |
| 45 | Заделка отверстий, гнёзд и борозд: в перекрытиях железбетонных | 1 м3 заделки | 0,05 |  |