28.06.2007

Запрос котировок цен №70.

Уважаемые господа!

Администрация Ленинского района г.Астрахани (414040, г.Астрахань, ул. Ак. Королева, д.26,тел.54-06-54, факс.54-40-30) предусматривает размещение  заказа на ремонт систем нижней разводки горячего водоснабжения жилых домов по ул.8-ая Железнодорожная, д.59 и д.59/1

Состав и объем работ:

Ул.8-ая Железнодорожная, д.59

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63мм – 180м, прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 50мм – 90м, прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных труб диаметром до 40мм – 90м, изготовление узлов диаметром 40мм – 90, изготовление узлов диаметром 50мм – 90м, прокладка трубопроводов диаметром 15мм – 3,4м, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм – 110м, прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 25мм – 110м, смена арматуры задвижек диаметром 50мм – 8шт., изготовление узлов трубопроводов диаметром 25мм – 110м, изготовление узлов трубопроводов диаметром 15мм – 3,4м, врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 50мм – 1 врезка, врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 40мм – 1 врезка, гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм – 290м

Ул8-ая Железнодорожная, д.59/1

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63мм – 180м, прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 50мм – 90м, прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных труб диаметром до 40мм – 90м, изготовление узлов диаметром 40мм – 90, изготовление узлов диаметром 50мм – 90м, прокладка трубопроводов диаметром 15мм – 3,4м, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм – 110м, прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 25мм – 110м, смена арматуры задвижек диаметром 50мм – 8шт., изготовление узлов трубопроводов диаметром 25мм – 110м, изготовление узлов трубопроводов диаметром 15мм – 3,4м, врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 50мм – 1 врезка, врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 40мм – 1 врезка, гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм – 290м

Максимальная стоимость 312362 рубля, включает  заработную плату, накладные расходы, плановые накопления, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, материалы, страхование строительных рисков 3%, НДС. Срок выполнения работ 40 дней. Расчет безналичный, авансирование 30%, полный расчет после подписания акта выполненных работ.

Договор заключается с поставщиком, указавшим наименьшую цену. Договор с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти дней после размещения протокола на сайте, но не позднее 20 дней.

В случае Вашего согласия выполнить данные работы просим предоставить котировку цен по вышеуказанному адресу каб.№121 в срок до 06.07.2007 включительно   до 17ч.30мин. Телефон для справок 54-06-59, факс 54-40-30.

Цена прелагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на уплату обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Заявка

2. Проект контракта

Заместитель мэра города

по территории – глава

администрации Ленинского района					Р.Р.Хаджаев

Приложение к запросу котировок.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку продукции для муниципальных нужд города Астрахани.

Кому ________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Объект ______________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

Поставщик____________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О.,

_____________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты

_____________________________________________________________________________

участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок поставки  товара (выполнения работ, оказания услуг)__________________________

Цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг __________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен.

С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

__________________________		_____________	________________________

(подпись руководителя, печать)		        (дата)			     (телефон)