Согласовано

Председатель комитета

По здравоохранению г. Астрахани

И.Е. Квятковский

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТЫ

Ремонт зуботехнической лаборатории

на 2-м этаже МУЗ г. Астрахани  «Стоматологической поликлиники № 2»

| № п/п | Наименование | Ед.измерен. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток. | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 |
| 2 | Разборка столов, шкафов под мойки | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 3 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 4 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 5 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 0,85 |
| 6 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м 2 покрытий | 0,85 |
| 7 | Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета | 100 м 2 покрытий | 0,85 |
| 8 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м 2 покрытий | 0,85 |
| 9 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,12 |
| 10 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 |
| 11 | Вынос из помещения оборудования и мебели | 100 т мусора | 0,36 |
| 12 | Очистка помещения от строительного мусора | 100 т мусора | 0,24 |
| 13 | Перевозка мусора до 10 км | тн. | 24 |
| Раздел 2. Отделочные работы. |  |  |  |
| 1 | Облицовка внутренних поверхностей облицовочными листами с устройством металлического каркаса по типу knauf стен без изоляции | 100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов | 1,52 |
| 2 | Листы облицовочные | М 2 | 315 |
| 3 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 : толщиной слоя до 25 мм | 100 м 2 отремонтированной поверхности | 0,32 |
| 4 | Устройство подвесных потолков: плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом и тягой. | 100 м 2 поверхности облицовки | 0,85 |

| 5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону. | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ремонт деревянных балок с заменой: концов | 100 шт. концов | 0,18 |
| 7 | Установка деревянной стойки балки или прогоны | 100 м стоек | 0,08 |
| 8 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 2,3 |
| 9 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,85 |
| 10 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,85 |
| 11 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытий | 0,85 |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытий | 0,85 |
| 13 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,9 |
| 14 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 30 м2 | 100 м2 проемов | 0,075 |
| 16 | Установка столов, шкафов под мойки | 100 шт изделий | 0,01 |
| 17 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,45 |
| 18 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,114 |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего топа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 2 |
| 4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 5 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 7 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |
| 8 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,18 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт | 0,16 |
| 3 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,5 |
| 4 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 2 |
| 5 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 2 |
| 6 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп до 4 шт | 100 шт | 0,2 |
| 7 | Включатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,07 |
| 8 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт | 0,12 |

Главный врач

МУЗ «СП № 2»                                                                        А.М. Жиглов