## Лист1
Приложение № 1
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на прокладку линий связи в МУЗ ДГП №1
Работы по прокладке кабельной системы
1 | Короб экранизирующий сечение, мм, до 200х300 | 10м | 5
2 | Кабель в коробках до 35 мм | м3 | 200
3 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 1.4
Кроссировочные работы
4 | Кросс абонентских линий | стрейф | 8
5 | Кросс соединительных линий | стрейф | 2
6 | Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб двухпроводная | 10 шт (кроссировок) | 50
7 | Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу | 10 шт (кроссировок) | 50
8 | Разделка и включение кабелей и проводов, провод одножильный при пайке или отпайке | 100 концов жил | 2
Работы по общему вводу
9 | Ввод абонентской или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену | ввод | 2
10 | Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, кабель емкостью 4х4 | ввод одного кабеля | 2