Дефектная ведомость

На ремонт приточно-вытяжной вентиляции в лаборатории

МУЗ «Городская поликлиника №8 им. Пирогова»по адресу: ул.Красная

Набережная, 21

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  | Примече ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщ, до 0,9мм | М2 | 271 |  | Диам.до: 320мм/1000 |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой стали и алюминия кл.Н толщ, :0,7мм | М2 | 492 |  | От 1100до 1600мм |
| 3 | Прокладка воздуховодов из листовой , оцинкованной стали и алюминия кл. Н толщ.: 0,5мм | М2 | 342 |  | От800до 1000мм |
| 4 | Установка решеток жалюзийных | шт | 1 |  | До 0,5м2 |
| 5 | Установка решеток жалюзийных стальных (регулирующих) | шт | 16 |  | Размер 100x200 |
| 6 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом | шт | 9 |  | Перим. до1000мм |
| 7 | Установка заслонок и клапанов воздушных КВР с электрическим приводом | шт | 1 |  | До1600 мм |
| 8 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения | шт | 1 |  | 1300мм |
| 9 | Установка зонтов над оборудованиями | М2 | 4,37 |  |  |
| 10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых | шт | 2 |  | Сечен. 400x200 |
|  | Тип ГТП1-З |  |  |  |  |
| 11 | Установка глушителей вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП2-2, ВП2-2 | шт | 1 |  | 200х500х1000мм |
| 12 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | М2 | 1,17 |  |  |
| 13 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 54 |  |  |
| 14 | Установка вентиляторов радиальных массой:до 0,05т. | шт | 3 |  |  |
| 15 | Установка калориферов массой: до 0,1т. | Шт | 1 |  |  |
| 16 | Установка фильтров ячейковых | М2 | 0,5 |  |  |
| 17 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10тыс. мЗчас | шт | 1 |  |  |
| 18 | Аппарат настенный, масса от 0,15т до 0,2т (контролер) | ШТ | 1 |  |  |
| 19 | Приборы устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до :5 (датчик температуры, регулятор скорости, электропривод) | шт | 5 |  |  |
| 20 | Вентилятор радиальный (центробежный) | шт | 3 |  |  |
| 21 | Фильтр из объёмного материала | шт | 1 |  |  |
| 22 | Сети систем вентиляции и кондиционирование воздуха | шт | 3 |  |  |
| 23 | Отсос местный или укрытие при отсасывание воздуха | шт | 3 |  |  |
| 24 | Определение потерь (подсосов)воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором | шт | 9 |  |  |
| 25 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 | шт | 1 |  |  |
| 26 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах | м | 23 |  | До4х16мм2 |
| 27 | Рукав металлический, наружный | м | 9 |  | Диам. До 48 мм |
| 28 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава | М | 9 |  |  |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диам. мм, до 25 | м | 54 |  |  |
| 30 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, диам. мм, до50 | м | 24 |  |  |
| 31 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус | м | 1295 |  |  |
| 32 | Розетка штепсельная | шт | 1 |  |  |
| 33 | Ящик с одним трехполюсным рубильником | шт . | 1 |  |  |
| 34 | Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, до 160 | шт | 10 |  |  |
| 35 | Пост управления кнопочный общего назначения | шт | 2 |  |  |
| 36 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, кабель сечением, мм2, до 16 | 1жил а | 11 |  |  |
| 37 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов, кабель сечен., мм2, до : 10 | 1жил а | 78 |  |  |
| 38 | Выключатели установочные автоматические | шт | 4 | ТокА, до 25 |  |
| 39 | Выключатели установочные автоматические | шт | 2 | Ток А до 100 |  |
| 40 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий диам. до25мм при толщ. стен до25 | шт | 12 |  |  |
| 41 | Демонтаж кабеля | м | 2 |  |  |
| 42 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей до2 | схема | 2 |  |  |
| 43 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей свыше 2 | схема | 1 |  |  |
| 44 | Электродвигатель снапряжением до 1 кв: переменного тока: однофазный | комплект | 3 |  |  |
| 45 | Реле дистанционной защиты: пусковое (комплект КРС-2) | комплект | 6 |  |  |
| 46 | Реле дистанционной защиты: первой и второй ступени (комплект КРС-2) | комплект | 5 |  |  |
| 47 | Реле дистанционной защиты: третьей ступени ( комплект КРС-3) | комплект | 5 |  |  |