Запрос котировок  цен

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты

заказчика (при  его  наличии)

Муниципальное учреждение здравоохранения  “Детская городская поликлиника №1” 414000, г.Астрахань, ул. Кирова, 47, http://detpol.astrakhan.ru

2. Источник финансирования заказа: средства местного бюджета, ОМС.

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,

наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

| № | Наименование товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |  | ГОСТы, технические и потребительские, характеристики товаров, работ, услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Рентгеновская трубка | Шт. | 1 |  | 2-30БДП-150 с двумя фокусными пятнами, с вращающимися анодами, с мишенью из вольфрама предназначена для диагностики |  |
| 2 | Кассета радиографическая пластиковая с магнитным прижимом РЕНЕКС КРП 30х40 | Шт. | 2 |  | РЕНЕКС КРП ТКЗ 100 001 ПС В комплект входит усиливающий экран РЕНЕКС ЭУ-И4 |  |
| 3 | Кассета радиографическая пластиковая с магнитным прижимом РЕНЕКС КРП 24х30 | Шт. | 2 |  | РЕНЕКС КРП ТКЗ 100 001 ПС В комплект входит усиливающий экран РЕНЕКС ЭУ-И4 |  |
| 4 | Кассета радиографическая пластиковая с магнитным прижимом РЕНЕКС КРП 13х18 | Шт. | 2 |  | РЕНЕКС КРП ТКЗ 100 001 ПС В комплект входит усиливающий экран РЕНЕКС ЭУ-И4 |  |
| 5 | Кассета радиографическая пластиковая с магнитным прижимом РЕНЕКС КРП 15х40 | Шт. | 2 |  | РЕНЕКС КРП ТКЗ 100 001 ПС В комплект входит усиливающий экран РЕНЕКС ЭУ-И4 |  |
| 6 | Кассета радиографическая пластиковая с магнитным прижимом РЕНЕКС КРП 18х24 | Шт. | 2 |  | РЕНЕКС КРП ТКЗ 100 001 ПС В комплект входит усиливающий экран РЕНЕКС ЭУ-И4 |  |
| 7 | Экран усиливающий медицинский РЕНЕКС 30х40 | Компл. | 3 |  | ЭУ-И4 «РЕНЕКС» по ГОСТ 27048 ТУ 9442-001-21009821-98 |  |
| 8 | Экран усиливающий медицинский РЕНЕКС 24х30 | Компл. | 5 |  | ЭУ-И4 «РЕНЕКС» по ГОСТ 27048 ТУ 9442-001-21009821-98 |  |
| 9 | Экран усиливающий медицинский РЕНЕКС 18х24 | Компл. | 4 |  | ЭУ-И4 «РЕНЕКС» по ГОСТ 27048 ТУ 9442-001-21009821-98 |  |
| 10 | Экран усиливающий медицинский РЕНЕКС 13х18 | Компл. | 3 |  | ЭУ-И4 «РЕНЕКС» по ГОСТ 27048 ТУ 9442-001-21009821-98 |  |
| 11 | Экран усиливающий медицинский РЕНЕКС 15х40 | Компл. | 2 |  | ЭУ-И4 «РЕНЕКС» по ГОСТ 27048 ТУ 9442-001-21009821-98 |  |
| 12 | Лупа с ручкой | Шт. | 1 |  | Диаметр не меньше 120 мм с большей кратностью |  |
| 13 | Рентген пленка 30х40 (100листов) Retina blue sensitive | Кор. |  | 3 |  | 30х40 (100листов в коробке) Retina blue sensitive |
| 14 | Рентген пленка 24х30 (100листов) Retina blue sensitive | Кор. |  | 4 |  | 24х30 (100листов в коробке) Retina blue sensitive |
| 15 | Рентген пленка 18х24 (100листов) Retina blue sensitive | Кор. |  | 3 |  | 18х24 (100листов в коробке) Retina blue sensitive |
| 16 | Рентген пленка 13х18 (100листов) Retina blue sensitive | Кор. |  | 3 |  | 13х18 (100листов в коробке) Retina blue sensitive |
| 17 | Рентген пленка 15х40 (100листов) Retina blue sensitive | Кор. |  | 2 |  | 15х40 (100листов в коробке) Retina blue sensitive |
| 18 | Рентген пленка 30х40 (100листов) Kodak зелено-чувствительная | Кор. |  | 1 |  | 30х40 (100 листов в коробке) Kodak MXG Film |
| 19 | Рентген пленка 24х30 (100листов) Kodak зелено-чувствительная | Кор. |  | 1 |  | 24х30 (100 листов в коробке) Kodak MXG Film |
| 20 | Рентген пленка 18х24 (100листов) Kodak зелено-чувствительная | Кор. |  | 1 |  | 18х24 (100 листов в коробке) Kodak MXG Film |
| 21 | Рентген пленка 13х18 (100листов) Kodak зелено-чувствительная | Кор. |  | 1 |  | 13х18 (100 листов в коробке) Kodak MXG Film |
| 22 | Рентген пленка 15х40 (100листов) Kodak зелено-чувствительная | Кор. |  | 1 |  | 15х40 (100 листов в коробке) Kodak MXG Film |

4. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания

услуг: г. Астрахань, ул. Кирова,47

5. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг – 2 квартал 2006 года

6. Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходов, в том числе

расходах на перевозку, страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов,

сборов и других обязательных платежей.  Да, включены

7. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения

рынка необходимых товаров, работ, услуг – 120000 руб.

8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата

время окончания срока подачи котировочных     заявок: 414000 г. Астрахань,

ул. Кирова, 47, тел/факс (8512) 39-17-82  с 24.05.06 г. по 30.05.06 г.

9. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

Безналичная, по мере поставки.

10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального

контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных

заявок – 2 дня.

Главный врач					                   Хасьянов Э.А.