| Дефектная ведомость РЕМОНТ ФАСАДА Ж/Д по ул. Сов. Милиции и ул. Свердлова 2/11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 1 00 м2 верти проек для наруж лесов | 4,12 |  |
| 2 | Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и лесов обессоливающим известковым раствором с добавкой Ceresit CO-84 | 100м2 отремонтированно и поверхности | 2,75 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов известковым обессоливающим раствором с добавкой Ceresit CO-84 площадью отдельных | 100м отремонтированно и поверхности | 1,55 |  |
| 4 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100м2 протравленной поверхности | 2,3 |  |
| 5 | Огрунтовка фасадов сложных с земли и лесов | 100м2 обработанной поверхности | 4,58 |  |
| 6 | Шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов | 100 м2 обработ поверх | 4,58 |  |
| 7 | Окраска красками минералстронг ЛАП фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100м2 окрашенной поверхности | 4,58 |  |
| 8 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных стен | 100м2 | 1,12 |  |
| 9 | Смена разбитых стекол | м2 | 7,8 |  |
| 10 | Смена водосточных воронок | 100шт | 0,02 |  |
| 11 | Смена колен водосточных труб | 100шт | 0,08 |  |
| 12 | Смена отметов водосточных труб | 100шт | 6 |  |
| 13 | Смена ухватов | 100шт | 0,18 |  |
| 14 | Очистка вручную кирпичных засоленных фасадов от рапы | 100м2 | 2,91 |  |
| 15 | Приготовление обессоливающего раствора вручную | 1мЗ | 8,2 |  |
| Составил Проверил |  |  |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ Фасад Сов. Милиции Свердлова за декабрь 2007 г |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Краски для наружных работ: минералстронг ЛАП | т | 0,2464 | 98810 | 24346,78 |
| 2 | Детали лесов стальные | т | 0,1442 | 18117 | 2612 |
| 3 | Детали лесов деревянные | мЗ | 0,037 | 4276 | 158 |
| 4 | Грунтовка ХС -04 коричневая | т | 0,0738 | 68050 | 5022 |
| 5 | Шпатлевка ХС-005 серая | т | 0,2293 | 65340 | 14982 |
| 6 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | шт | 8 | 90 | 720 |
| 7 | Щиты настила | м2 | 14 | 112.9 | 1582 |
| 8 | Сухая известково-песчаная смесь | мЗ | 6,9 | 2400 | 16560 |
| 9 | Концентрат добавки для изготовления пористых штукатурок | кг | 77,5 | 408,88 | 31688,2 |
| 10 | Стекло оконное | м2 | 8 | 250 | 2000 |
| 11 | Воронки водосточные | шт | 2 | 2200 | 4400 |
| 12 | Отметы водосточные | шт | 6 | 130 | 780 |
| 13 | Ухваты | шт | 18 | 100 | 1800 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 106650,98 |