Форма № 1

Запрос котировок цен

на поставку мазута

- Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии) МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», 414006 г. Астрахань ул. Пушкина, 58

- Источник финансирования заказа   собственные средства предприятия

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка мазута топочного марки М 100  ГОСТ 10585-99,	согласно характеристике мазута (Приложение 2),в количестве 47,5  (Сорок семь целых пять десятых) тонн.

- Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг г. Астрахань, ул. Коптеева, 54  котельная № Т-1 «Трусовская»

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

до 11.06.2008 г. партиями по утвержденному графику (Приложение 1)

- Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Стоимость продукции с доставкой автотранспортом  и  НДС18%.

- Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг  403750 рублей (Четыреста три  тысячи семьсот  пятьдесят  рублей).

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата время окончания срока подачи котировочных заявок г. Астрахань, пер. Гаршина, 2, адм. здание МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», 2-ой этаж, каб. начальника ПТО, тел. 55-93-24, факс 55-93-14. Дата и время окончания приема котировочных заявок  19 мая 2008 года в 14-00.

- Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: оплата в течение  10 календарных дней, с момента поставки товара.

- Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  в течение 5 рабочих дней.

И.о директора МУП

г. Астрахани «Коммунэнерго»				И.В. Башкатов

Форма № 2

Приложение 2 к запросу котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку продукции для муниципальных нужд г. Астрахани

Кому_____________________________________________________________

(наименование заказчика)

- Поставщик______________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место

__________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем работ или услуг с приложением копии сертификата____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)_______________

4.Место доставки товаров, место выполнения работ, оказания услуг________

__________________________________________________________________

5.Цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей________________________________________

__________________________________________________________________

5. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг______________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен. С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании нашей заявки победившей в конкурсе, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

____________________                 _________                                  ___________

(подпись руководителя, печать)                  (дата)                                                  (телефон)

Приложение 2

к запросу котировок

|  | «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАКАЗЧИК И.о. директора МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" _________________И.В. Башкатов | ПОСТАВЩИК _________________ |

Характеристика мазута топочного марки 100 ГОСТ 10585-99

| № п/п | Показатели качества мазута | Норма по НТД | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность при 20 ˚ С, кг/м куб., не более | 932 |  |
| 2 | Вязкость при 80 ˚ С, условная, градусы ВУ, не более | 16,0 |  |
| 3 | Зольность, %, не более | 0,05 |  |
| 4 | Массовая доля механических прим есей, %, не более | 1,0 |  |
| 5 | Массовая доля воды, %, не более | 1,0 |  |
| 6 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |  |
| 7 | Массовая доля серы, %, не более | 1,0 |  |
| 8 | Температура вспышки,˚ С, в открытом тигле, не ниже | 110 |  |
| 9 | Температура застывания,˚ С, не выше | 25 |  |
| 10 | Теплота сгорания низшая, Дж/кг, не менее | 40530 |  |

Главный инженер                                                                     И.Л. Курлович

Приложение 1

к запросу котировок

|  | «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАКАЗЧИК И.о. директора МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" _________________И.В. Башкатов | ПОСТАВЩИК _________________ |

Г Р А Ф И К

ЗАВОЗА МАЗУТА

| НОМЕР ПАРТИИ | КОЛИЧЕСТВО | СРОК ЗАВОЗА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9,5 тонны | 02.06.2008 |
| 2 | 9,5 тонны | 04.06.2008 |
| 3 | 9,5 тонны | 06.06.2008 |
| 4 | 9,5 тонны | 09.06.2008 |
| 5 | 9,5 тонны | 11.06.2008 |

Главный инженер                                                                     И.Л. Курлович