## Лот 2
ЛОТ №2
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | ГОСТЫ, технические и потребительские характеристики товаров | Цена/руб. | Стоимость/руб.
компл.
1 | Кресло гинекологическое КГ | 13 | Предназначено для проведения гинекологических и урологических | 10000 | 130000
процедур в женских консультациях, смотровых и урологических
кабинетах, в роддомах
Регулировка спинной секции - механическая
Разборная конструкция удобна при транспортировке, легко собирается
во время установки
Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым
покрытием, мягкие секции обтянуты винилискожей
Основание кресла имеет 4 регулируемые опоры
Приставная ступенька лего перемещается
Стандартная комплектация:
Приставная ступенька - 1 шт.
Выдвигающееся судно - 1 шт.
Подколенные упоры - 2 шт.
Упоры для рук - 2 шт.
Максимальная нагрузка, кг - 160
Угол наклона спинки, гр.135
Длина спинной секции, мм 880
Длина сиденя, мм 380
Ширина сидения, мм 550
Высота сидения от пола, мм 900
2 | Кресло гинекологическое Медин | 2 | Управляется ножными педальными переключениями. Регулировка высоты | 130000 | 260000
| КГМ-3П |  | кресла, положения сидения и спинки, 3 электромеханических привода
изменения поворота спинки, сиденья, подъема-опускания панели
(диапазон 800-1100 мм)
Кресло, пульт управления, гинекологическая емкость с поворотным
держателем, ногодержатель с радиальным зажимом (пара)
подголовник мягкий, упорные ручки пациента (пара).
3 | Стол операционный Медин-Альфа | 1 | Универсальный, гидравлический подъем, механическое управление | 375000 | 375000
| ОУ-01К |  | с ножным приводом.
| с обогревом пациента KanMed Operatherm 202W |  | Газовые пружины спинной секции, литые подушки (антистатические)
Рентгенопрозрачный, наружные металлические детали и рама - из
нержавеющей стали. Раздельная ножная секция.
Наркозный экран, штатив для вливаний, рукодержатель (пара),
ремень для фиксации туловища, боковой упор (пара), столик для
инъекция (пара), держатель рентгеновской кассеты
Комплект приспособлений для гинекологии
4 | Стол операционный Медин-Альфа | 2 | Универсальный, гидравлический подъем, механическое управление | 250000 | 500000
| ОУ-01К |  | с ножным приводом.
Газовые пружины спинной секции, литые подушки (антистатические)
Рентгенопрозрачный, наружные металлические детали и рама - из
нержавеющей стали. Раздельная ножная секция.
Наркозный экран, штатив для вливаний, рукодержатель (пара),
ремень для фиксации туловища, боковой упор (пара), столик для
инъекция (пара), держатель рентгеновской кассеты
|  |  | Итого, руб. |  | 1265000

## На конкурс
Заявка на размещение муниципального заказа
путём проведения запроса котировок
Лот № 1
Наименование организации: МУЗ "Клинический родильный дом"
Адрес: 414045 г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 82
Телефон, факс: 33-05-50, 33-02-77
Муниципальный заказ на медицинское оборудование (статья 310)
Наименование статьи: "Увеличение стоимости основных средств"
Источник финансирования: средства, полученные от родовых сертификатов.
Сумма финансирования: 233 100,0 рублей.
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | ГОСТЫ, технические и потребительские характеристики товаров |  | Цена/руб. | Стоимость/руб. | Срок поставки | Условия оплаты
1 | Фетальный доплер | шт. | 10 | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | наличие | 23310 | 233100 | 7 дней | Оплата после поставки товара, по мере поступления денежных средств от родовых сертификатов, до конца 2008 года.
|  |  |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
|  |  |  | СанЭпид Заключение | наличие
Измеряемые параметры
Определение частоты сердцебиений плода
|  |  |  | Отображение ЧСС в реальном времени | наличие
|  |  |  | Отображение средней величины ЧСС | наличие
|  |  |  | Ручной режим подсчета ЧСС | наличие
|  |  |  | Диапазон измерения ЧСС | 60-210 уд/мин
|  |  |  | Разрешение: | 1 уд/мин
|  |  |  | Точность: | +-3 уд/мин
|  |  |  | Мощность звукового сигнала | 0.5 Вт
Датчик
|  |  |  | УЗ-датчик | наличие
|  |  |  | Частота датчика 2 МГц | 2 МГц
|  |  |  | Максимальная выходная акустическая мощность | < 15 мВт
|  |  |  | Удаленная мощность | < 0,1 мВт/ см2
|  |  |  | Эффективная площадь излучения | 255 мм2± 15%
|  |  |  | Дисплей | наличие
|  |  |  | Жидкокристаллический 45 х 25 мм | наличие
|  |  |  | Разъм для подключения наушников | наличие
|  |  |  | Автоматическое отключение | наличие
Питание
|  |  |  | Тип батарейки | Щелочная, 9В
|  |  |  | Габариты Г х Ш х В | 32 х 85 х 138 мм
|  |  |  | Вес прибора | 290 гр
|  |  |  | Доставка, монтаж, пусконаладочные работы | за счет поставщика
|  |  |  | постгарантийное обслуживание | наличие
|  |  |  | Гарантийное сервисное обслуживание | 12 месяцев
|  |  |  | Сертификация и регистрация | Регистрация в МЗ и наличие сертификатов ГОСТ Р, ISO,IEC, CE, на все компоненты системы
представить
ИТОГО: | [6 empty] | 233100
Главный врач Л.А.Огуль