| Утверждаю Главный врач МУЗ г. Астрахани «Стоматологическая поликлиника № 2» ______________________ А.М. Жиглов | Согласовано Председатель Комитета по Здравоохранению администрации г. Астрахани ______________________ И.Е. Квятковский |
| --- | --- |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации, звукового оповещения и эвакуационного освещения в  МУЗ г. Астрахани «Стоматологическая поликлиника № 2»

по адресу пер. Театральный, 3; ул. Ботвина, 28

Объект: помещения МУЗ г. Астрахани «СП № 2» по адресу пер. Театральный,3

| № п/п | Состав и виды работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокладка провода в коробах, сечение, мм2, до:6 | 100м | 20,7 |  |
| 2 | Прокладка кабель-канала по установленным конструкциям, по стенам и колоннам. | 100м | 16,6 |  |
| 3 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0,08 |  |
| 4 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания «Скат 1200Д» | шт | 2 |  |
| 5 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор-блок базовый на 10 лучей (ВЭРС-ПК8) | шт | 1 |  |
| 6 | Извещатели ПС автоматические: дымовой ИП 212-45 | шт | 156 |  |
| 7 | Извещатели ПС автоматические: ИПР | шт | 7 |  |
| 8 | Коробка ответвительная на стене | шт | 25 |  |
| 9 | Звонок тревоги для внутренней или наружной установки (LD) | шт | 6 |  |
| 10 | Гудок тревоги или сирена маломощная (УСС) | шт | 1 |  |
| 11 | Сверление отверстий в кирпичных стенах эл. перфоратором: толщина стен 0,5 кирпича , диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0,5 |  |
| 12 | Сверление отверстий в кирпичных стенах эл. перфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0,3 |  |

Объект: помещения МУЗ г. Астрахани «СП № 2» по адресу ул. Ботвина,28

| № п/п | Состав и виды работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокладка провода в коробах, сечение, мм2, до:6 | 100м | 6,6 |  |
| 2 | Прокладка кабель-канала по установленным конструкциям, по стенам и колоннам. | 100м | 5 |  |
| 3 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0,02 |  |
| 4 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания «Скат 1200Д» | шт | 1 |  |
| 5 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор-блок базовый на 10 лучей (ВЭРС-ПК8) | шт | 1 |  |
| 6 | Извещатели ПС автоматические: дымовой ИП 212-45 | шт | 50 |  |
| 7 | Извещатели ПС автоматические: ИПР | шт | 2 |  |
| 8 | Коробка ответвительная на стене | шт | 10 |  |

| 9 | Звонок тревоги для внутренней или наружной установки (LD) | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Гудок тревоги или сирена маломощная (УСС) | шт | 1 |  |
| 11 | Сверление отверстий в кирпичных стенах эл. перфоратором: толщина стен 0,5 кирпича , диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0,15 |  |
| 12 | Сверление отверстий в кирпичных стенах эл. перфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0,08 |  |

Главный врач

МУЗ г. Астрахани «СП № 2»                                                              А.М. Жиглов