УТВЕРЖДАЮ

Председателю  комитета по здравоохранению г. Астрахани

И.Е.Квятковский

Дефектная ведомость № 1

на ремонт коридора

МУЗ «Городская поликлиника№4»

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка обшивки стен из листов ГКЛ по деревянному каркасу | М2 | 397 | --- |
| 2 | Облицовка стен пластиковыми панелями по металлу каркасу по системе КНАУФ | М2 | 485 | --- |
| 3 | Обделка проемов и откосов пластиковыми уголками | шт | 40 | Дверные проемы |
| 4 | Устройство пластиковых плинтусов | м | 187 | --- |
| 5 | Устройство порожков | м | 40 | --- |
| 6 | Устройство подвесного потолка «Амстронг» | М2 | 175 | --- |
| 7 | Погрузка, разгрузка и перевозка с объекта строительного мусора | тн | 0,5 | --- |

Согласовал гл.врач МУЗ ГП №4                                                Рогаткина Г.Д.

Гл.специалист по здравоохранению г. Астрахани                                 Кочисбаева К.С