## Лот 2
ЛОТ №2
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | ГОСТЫ, технические и потребительские характеристики товаров | Цена/руб. | Стоимость/руб.
компл.
1 | Кресло гинекологическое КГ | 13 | Предназначено для проведения гинекологических и урологических | 10000 | 130000
процедур в женских консультациях, смотровых и урологических
кабинетах, в роддомах
Регулировка спинной секции - механическая
Разборная конструкция удобна при транспортировке, легко собирается
во время установки
Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым
покрытием, мягкие секции обтянуты винилискожей
Основание кресла имеет 4 регулируемые опоры
Приставная ступенька лего перемещается
Стандартная комплектация:
Приставная ступенька - 1 шт.
Выдвигающееся судно - 1 шт.
Подколенные упоры - 2 шт.
Упоры для рук - 2 шт.
Максимальная нагрузка, кг - 160
Угол наклона спинки, гр.135
Длина спинной секции, мм 880
Длина сиденя, мм 380
Ширина сидения, мм 550
Высота сидения от пола, мм 900
2 | Кресло гинекологическое Медин | 2 | Управляется ножными педальными переключениями. Регулировка высоты | 130000 | 260000
| КГМ-3П |  | кресла, положения сидения и спинки, 3 электромеханических привода
изменения поворота спинки, сиденья, подъема-опускания панели
(диапазон 800-1100 мм)
Кресло, пульт управления, гинекологическая емкость с поворотным
держателем, ногодержатель с радиальным зажимом (пара)
подголовник мягкий, упорные ручки пациента (пара).
3 | Стол операционный Медин-Альфа | 1 | Универсальный, гидравлический подъем, механическое управление | 375000 | 375000
| ОУ-01К |  | с ножным приводом.
| с обогревом пациента KanMed Operatherm 202W |  | Газовые пружины спинной секции, литые подушки (антистатические)
Рентгенопрозрачный, наружные металлические детали и рама - из
нержавеющей стали. Раздельная ножная секция.
Наркозный экран, штатив для вливаний, рукодержатель (пара),
ремень для фиксации туловища, боковой упор (пара), столик для
инъекция (пара), держатель рентгеновской кассеты
Комплект приспособлений для гинекологии
4 | Стол операционный Медин-Альфа | 2 | Универсальный, гидравлический подъем, механическое управление | 250000 | 500000
| ОУ-01К |  | с ножным приводом.
Газовые пружины спинной секции, литые подушки (антистатические)
Рентгенопрозрачный, наружные металлические детали и рама - из
нержавеющей стали. Раздельная ножная секция.
Наркозный экран, штатив для вливаний, рукодержатель (пара),
ремень для фиксации туловища, боковой упор (пара), столик для
инъекция (пара), держатель рентгеновской кассеты
|  |  | Итого, руб. |  | 1265000

## На конкурс
Заявка на размещение муниципального заказа
путём проведения запроса котировок
Лот № 1
Наименование организации: МУЗ "Клинический родильный дом"
Адрес: 414045 г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 82
Телефон, факс: 33-05-50, 33-02-77
Муниципальный заказ на медицинское оборудование (статья 310)
Наименование статьи: "Увеличение стоимости основных средств"
Источник финансирования: средства, полученные от родовых сертификатов
Сумма финансирования: 496 000,00 рублей.
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | ГОСТЫ, технические и потребительские характеристики товаров |  | Цена/руб. | Стоимость/руб. | Срок поставки | Условия оплаты
1 | Автоклав | шт | 2 | Полуавтоматическое управление; | наличие |  | 0 | Поставка товара товара после подписания контрата по заявке заказчика в течение 45-ти дней. | Оплата после подписания контракта за поставленный товар по мере поступления средств, полученных от родовыхсертификатов, с возможной отсрочкой платежа до 180 дней.
|  |  |  | Предварительное удаление воздуха из камеры методом гравитационной продувки; | наличие
|  |  |  | Вакуумная сушка простерилизованных изделий ; | наличие
|  |  |  | Остаточная влажность текстильных материалов не более 2%; | наличие
|  |  |  | Возможность ручной заливки воды в парогенератор; | наличие
|  |  |  | Парогаситель. | наличие
|  |  |  | Объем стеркамеры, дм3 | 100
|  |  |  | Загрузочный объем стеркамеры, дм3 | 72
|  |  |  | Диаметр стеркамеры, мм | 400
|  |  |  | Высота загрузки, мм | 785
|  |  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1170х604х1445
|  |  |  | 1 режим (t oC - мин. - МПа) | 132 – 20 – 0,2
|  |  |  | 2 режим (t oC - мин. - МПа) | 120 – 45 – 0,11
|  |  |  | Свободно программируемый (t oC - мин. - МПа) | нет
|  |  |  | Установочная мощность, кВт | 14
|  |  |  | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 15.87
|  |  |  | Напряжение, В | 380
|  |  |  | Масса, кг | 230
|  |  |  | Комплектация | набор з/ч, КСК 18-4шт.
Документация
|  |  |  | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие
|  |  |  | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие
|  |  |  | Лицензия на монтаж стерилизационного оборудования | Наличие
|  |  |  | Доставка до места монтажа (2 этаж), монтаж, пуско-наладочные работы | Наличие
|  |  |  | Инструктаж медицинских специалистов заказчиков работе на аппарате | Наличие
|  |  |  | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в гарантийный период поставленной медицинской техники | Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РФ.
|  |  |  | Возможность постгарантийного технического обслуживания и ремонта оборудования | Наличие
|  |  |  | Гарантия не менее | 12 мес
ИТОГО: | [6 empty] | 496000
Главный врач Л.А.Огуль