## Лист1
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы речевого зонального оповещения людей при пожаре и резервного оповещения МУЗ "Городская поликлиника № 8" им.Н.И. Пирогова
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
I. Автоматическая пожарная сигнализация. Монтажные работы
1 | Прибор СП на 4 луча | шт. | 1
2 | Приборы приемно-контрольные | шт. | 1
3 | Прибор сигнализирующий емкости | шт. | 1
4 | Отдельно устанавливаемый блок питания | шт. | 1
5 | Извещатели ПС автоматические дымовые адресные | шт. | 98
6 | Извещатели ПС ручные | шт. | 10
7 | Светильники, отдельно устанавливаемые с резервным питанием | шт. | 1
8 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене | шт. | 2
9 | Сверление отверстий электроперфоратором | отв. | 98
10 | Прокладка кабель-каналов | м | 740
11 | Провод или кабель в готовых кабель-каналах | м | 904
12 | Коробка осветительная на стене | шт. | 98
13 | Коробка распределительная настенная на кабеле | коробка | 4
II. Система речевого зональног оповещения людей при пожаре. Монтажные работы.
1 | Приборы приемно-контрольные на 1 луч | шт. | 4
2 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещение | шт. | 33
3 | Отдельно устанавливаемый блок питания | шт. | 2
4 | Извещатели ПС ручные | шт. | 4
5 | Проводка тросовая. Провод до 4 в линии | м | 20
6 | Щитки, устанавливаемые на стене | шт. | 4
7 | Транспарант световой (табло "Выход") | шт. | 11
8 | Кабель-канал | м | 250
9 | Провод или кабель в готовых кабель-каналах | м | 380
10 | Коробка осветительная на стене | шт. | 37
III. Резервное освещение
1 | Светильники, отдельно устанавливаемые с резервным питанием | шт. | 30
2 | Прокладка кабель-каналов | м | 280
3 | Провод или кабель в готовых кабель-каналах | м | 280