Приложение №1

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | ГОСТы, технические и потребительские, характеристики товаров, работ, услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямой офтальмоскоп для оптического исследования глазного дна | шт. | - непосредственная офтальмоскопия - с 6-ю диафрагмами для всех офтальмологических исследований - колесико выбора диафрагм и 18-ти корректирующих линз от + 20 до - 20 диоптрий - галогенная лампа 3,5В - регулируемая яркость света - асферическая оптика, высокая точность - настольное зарядное устройство - источник питания – аккумулятор - питание возможно и от аккумуляторной батарейки - ударостойкий | 1 |