## Форма №  1

Запрос котировок  цен

на выполнения работ  и  оказания  услуг

для муниципальных нужд г. Астрахани

(ст. 43 № 94- ФЗ от 21.07.05)

- Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии): МУЗ «ГКБ № 4 им. В. И. Ленина», ул.Украинская, 5, 38-50-33 (факс).

- Источник финансирования заказа: Бюджет (100 %).

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа:

Приложение к запросу котировок (Форма № 2)

- Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

- Ремонт внутренней сети холодного водоснабжения с устройством водомерного узла по адресу: ул. К. Комарова, 130, поликлиника МУЗ «ГКБ № 4 им. В.И. Ленина»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб d до 32 мм | м. | 150 |  |
| 2. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб d до 63 мм | м. | 110 |  |
| 3. | Пробивка в бетонных стенахъ и палах отверстий S до 100 см² | отв. | 29 | толщина конструкций 150-200 мм |
| 4. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий d до 50 мм | отв. | 5 | толщина стен до 25 см |
| 5. | Заделка отверстий в перекрытиях ж/б S до 0,1 м² | м³ | 0,03 |  |
| 6. | Приготовление растворов в ручную цементных | м³ | 0,04 | Цемент, песок, вода |
| 7. | Заделка отверстий в стенах и перегородках оштукатуренных | отв. | 5 |  |
| 8. | Установка водомерного узла без обводной линии | узлов | 1 | d ввода до 65 мм и d водомера до 40 мм |
| 9. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб d 50 мм | м | 137 | труба ПП низкого давления среднего типа d 50 мм; арматура муфтовая |
| 10. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб d 20 мм | м | 192 | труба ПП низкого давления среднего типа d50 мм; арматура муфтовая |
| 11. | Врезка в действующие сети трубопроводов | врезок | 1 |  |

2. Ремонтные работы по монтажу сантехнических приборов по адресу: ул. К. Комарова, 130, поликлиника МУЗ «ГКБ № 4 им. В. И. Ленина»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж санитарных приборов раковин | шт. | 10 |  |
| 2. | Демонтаж санитарных приборов моек | шт. | 7 |  |
| 3. | Снятие смесителей без душевой сетки | шт. | 37 |  |
| 4. | Смена сифонов | шт. | 37 | замена чугунных на пластиковые |
| 5. | Установка умывальников одиночных | шт. | 12 | подводка х/г воды L-50 см |
| 6. | Установка смесителей | шт. | 37 | локтевые, тип Елочка |
| 7. | Установка моек на одно отделение | шт. | 5 |  |
| 8. | Установка моек на два отделения | шт. | 1 |  |

- Место выполнения работ, место оказания услуг:

ул. Космонавта Комарова, 130 взрослая поликлиника МУЗ «ГКБ № 4 им. В.И. Ленина»

- Сроки выполнения работ, оказания услуг:

Июль 2006 г.

- Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг:

246 257 руб.

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата время окончания срока подачи котировочных заявок: Экономический отдел МУЗ «ГКБ № 4 им. В. И. Ленина», ул. Украинская, 5, с 10.00 27.06. до 10.00 3.07.2006 г.

- Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: С предоплатой 30 %.

- Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 4.07.2006 г.

Главный врач                                              26.06.2006 г.                                    38-50-33

МУЗ «ГКБ № 4 им. В. И. Ленина»               (дата)                                            (тел/факс)

________________ Г.Ф. Крылов