ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

| № | Наименование работ | единица измерения | количество | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными | 100 м2 | 0,162 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1134 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,68 |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,78 |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях окон их ПВХ | 100 м2 | 0,162 |  |
|  | Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,162 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0945 |  |
|  | Скобяные изделия (петли дверные) | компл | 10 |  |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | Шт | 5 |  |
|  | Облицовка внутр.пов.-тей гипсокартонными листами с устр-вом | 100 м2 | 1,55 |  |
|  | Установка дверного блока из ПВХ | 100 м2 | 0,0231 |  |
|  | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине более 200 мм плоских | 100 м откосов | 0,1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,695 |  |
|  | Устр-во подвесных потолков на мет.каркасе с подшивкой ГКЛ по типу КНАУФ на одноуровневом мет.каркасе 60*27 с использованием прямого подвеса | 100 м2 | 0,322 |  |
|  | Облицовка потолков пластиковыми панелями | 100 м2 | 0,068 |  |
|  | Устройство подвесного потолка «АРМСТРОНГ» | 100 м2 | 0,227 |  |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности | 0,25 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой | 0,895 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой | 1,455 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой | 0,322 |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,548 |  |
|  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,548 |  |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,07 |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,07 |  |
|  | Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее бустилат | 100 м2 | 0,548 |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных и уголков на клее КН-2 | 100 м | 1,06 |  |
|  | Установка решеток радиаторных площадью в свету до 1 м2 | 1 решетка | 5 |  |
|  | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,6 |  |
|  | Выключатель одноклавиш6ный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,06 |  |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 6 |  |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,08 |  |
|  | Розетка утопленного типа | шт | 8 |  |
|  | Коробка У195 | шт | 14 |  |
|  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках | 100 шт | 0,1 |  |
|  | Светильник Армстронг | шт | 10 |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 (импа ЩВР) | шт | 1 |  |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 5 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 1 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых | 100 м | 0,3 |  |
|  | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт | 62 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,1 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0,2 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации | 1 врезка | 1 |  |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |  |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 | 0,1 |  |
|  | Установка биде | 10 | 0,1 |  |
|  | Установка раковин | 10 | 0,1 |  |
|  | Установка душевых кабин со стальными поддонами | 10 | 0,1 |  |

Согласовано:

Главный врач МУЗ КРД                                                                                        Л.А. Огуль