Утверждаю:

Председатель  комитета

по  здравоохранению  г. Астрахани

________________И. Е.  Квятковский

«____» _________________ 2008г.

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на монтаж средств измерения на узле учета тепловой энергии у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов

МУЗ «Клинический родильный дом», ул. Ахшарумова, 82

| № | Наименование работ и затрат | единица измерения | количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,05 |  |
| 2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм Основание коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 врезка | 4 |  |
| 3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм Основание коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 врезка | 6 |  |
| 4 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0,3 |  |
| 5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм Основание коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 т фасонных частей | 0,015 |  |
| 6 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 50 | шт. | 2 |  |
| 7 | Ротаметр показывающий, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм | шт. | 3 |  |
| 8 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 (термометр сопротивления) | шт. | 5 |  |
| 9 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,05 |  |
| 10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (СПТ, БП) | шт. | 4 |  |
| 11 | Установка датчиков давления с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл. | 2 |  |
| 12 | Щиты и пульты, масса, кг до 100 | шт. | 1 |  |
| 13 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечением жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.14 | шт. | 2 |  |
| 14 | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до 6 | 100 м линии | 0,3 |  |
| 15 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 0,38 |  |

Согласовано:

Главный врач МУЗ КРД                                                                                     Л.А. Огуль

Начальник технического отдела МУЗ КРД

г. Астрахани                                                                                                         М.Р. Ахмадулов