## Дефектная ведомость
Председатель комитета по
УТВЕРЖДАЮ |  |  |  | образованию и науке
И. С. Рычагов
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Прогимназия №1 устройство поливочного водопровода
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.37
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0.865
3 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 57 мм | 1 км трубопровода | 0.0865
4 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 40 мм | 1 км трубопровода | 0.1866
5 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 32 мм | 1 км трубопровода | 0.1147
5.1 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2
6 | Вентили проходные муфтовые 15Б1бк давлением 16кгс/см2/диаметром 15мм | шт | 46
7 | Вентили проходные муфтовые 15Б1бк давлением 16кгс/см2/диаметром 50мм | шт | 2
8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8232
9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8232
| Директор Прогимназии № 1 | Сливина О. В.
| Инженер по т/н | Аркадьев А. Ю.