02.10.2008 г.

Запрос котировок цен № _______.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Астрахани (414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10, тел./факс: 25-10-15, телефон для справок – 25-37-16, предусматривает размещение заказа на контроль качества работ по окраске фасадов зданий г. Астрахани и контроль качества применяемых лакокрасочных материалов (г. Астрахань).

Состав и объемы работ:

1. Испытание лакокрасочных материалов   (пропитка-5проб, краска-5 проб);

2. Выборочный контроль качества окрасочных работ:

контроль температурно-влажностных режимов окрасочных работ (температура воздуха, относительная влажность воздуха);

контроль качества подготовки поверхностей (зачистка, обеспыливание, обезжиривание); контроль нанесения грунтовочного слоя; контроль работ по нанесению фасадных красок (сплошность покрытия, внешний вид, толщина слоя на образцах, окрашенных одновременно с окрашиваемой поверхностью)

3. Контроль качества готового лакокрасочного покрытия:

внешний вид покрытия;

цвет;

наличие трещин;

наличие пузырей;

наличие отслоений;

адгезия

4. Оформление заключения

Количество объектов – 49 штук.

Максимальная стоимость – 493 634 рубля 66 копеек, включает все необходимые расходы и обязательные платежи, НДС.

Срок выполнения работ – с момента заключения контракта до 01.11.08 г., работы оплачиваются из городского бюджета, безналичный расчет, аванс – 30% в процессе выполнения работ, полный расчет по мере поступления денежных средств из городского бюджета  до 25.12.2008 г.

Контракт заключается с подрядчиком, указавшим наименьшую цену. Контракт с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти и не позднее 20 дней после размещения протокола котировочной комиссии на сайте.

В случае Вашего согласия выполнить данные работы просим предоставить котировку цен по вышеуказанному адресу каб. 16 в срок до 13.10.2008 г. включительно до 17 ч. 30 мин. включительно.

Цена предлагаемой продукции (работ, услуг) должна быть указана с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировок цен и предоставление подрядчиком котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

- Запрос котировки цен

- Котировочная заявка

- Проект муниципального контракта

Заместитель мэра города по ЖКХ-

председатель комитета по

жилищно-коммунальному хозяйству				               Г.В. Диденко