# Дефектная ведомость

на ремонт кровли ДОУ № 22, по ул. Зеленая, 70а.

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель кровель | 4,67 |  |
| 2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 4,67 |  |
| 3 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100м2 кровли | 4,67 |  |
| 4 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100м примыканий | 1,75 |  |
| 5 | Ремонт кладки стен | Куб. м | 1 |  |
| 6 | Погрузка мусора вручную | т | 7,5 |  |
| 7 | Перевозка строительного мусора на расстояние 15км | т | 7,5 |  |

# Составил:

Проверил: