## Sheet1
Дефектная ведомость
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во
1. | Демонтаж элеваторного узла №3 | шт | 1
2. | Снятие клапанов фланц. приемных | шт | 3
Ду= 50мм
3. | Снятие клапанов фланц. обратных | шт | 1
Ду= 50мм
4. | Разборка трубопровода Ду=50мм | м | 5
5. | Прокладка трубопроводов из стальных | м | 0.5
электросварных труб Ду=38
6. | Прокладка трубопровода Д=57 | м | 8
7. | Установка элеватора № 3 | шт | 1
8. | Установка грязевика Ду=30 | шт | 2
9. | Установка манометров | к-т | 5
с трехходовым краном
10. | Установка термометров в оправе | к-т | 5
11. | Врезка в действ.сети Ду=50мм | 1 врезка | 3
12. | Установка фланц. соедин. Ду=80мм | 1 соед. | 3
13. | Прокладка трубопровода Ду=80мм | м | 10
14. | Врезка в действ.сети Ду=80мм | 1 врезка | 4
15. | Установка вентилей , клапана обрат. | 1шт | 2
Д=50мм
16. | Прокладка трубопровода Ду=25мм | м | 5
17. | Установка вентилей Ду=25 | 1шт | 4
18. | Врезка в действ.сети Ду=25мм | 1 врезка | 2
19. | Изготовление узлов внутренних | м | 5
трубопр. отопл.из ст. труб Д=25мм
20. | Изготовление узлов внутренних | м | 8
трубопр. отопл.из ст. труб Д=50мм
21. | Изготовление узлов внутренних | м | 10
трубопр. отопл.из ст. труб Д=80мм
22. | Установка кранов воздушных | к-т | 2
23. | Гидравлическое испытание | м | 13
системы Д до 100 мм
25. | Гидравлическое испытание трубопро- | м | 14
водов диам. до 50 мм
26. | Установка сужающих устройств | кг | 4
27. | Окраска трубопроводов за 2 раза | кв.м. | 5
28. | Установка штуцера под | шт | 4
преобразователи температуры
29. | Установка термопреобразователей | шт | 4
30. | Установка вычислителя | шт | 1
31. | Установка преобразователя Д=32 | шт | 2
32. | Снятие регулятора | шт | 1
33. | Установка регулятора | шт | 1
34. | Установка счетчика Ду до 40мм | шт | 2
на резьбовых (муфтовых) соединен.
35. | Разделка кабеля | шт | 8
36. | Прокладка трубы до 25 мм | м | 15
37. | Затягивание проводов в трубу | м | 85
38. | Установка ввода гибкого | 1 ввод | 7
39. | Пуско-наладочные работы
40. | Подготовительные работы | тех.сх. | 1
41. | Разаработка технических решений по учету потребления тепловой энергии | тех.сх. | 1