05.11.2008

Запрос котировок цен № 108.

Уважаемые господа!

Администрация Ленинского района г.Астрахани (414040, г.Астрахань, ул. Ак. Королева, д.26,тел.54-06-54, факс.54-40-30) предусматривает размещение  заказа на  ремонт подъезда № 3  в  жилом доме № 11А

по ул. Татищева  .

Состав и объемы работ на  ремонт  подъезда :

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 %

- 25 м2,

- смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25 м2 – 3м2,

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест  до 1м2: толщиной слоя до 20 мм – 10 м2,

- ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных – 3 м2,

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10%

- 130 м2,

-  окраска клеевыми составами: улучшенная – 160 м2,

- окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза

– 26 м2,

- окраска масляными составами: деревянных поручней – 4  м2,

-установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6м – 12 м2,

Материалы, использованные в работе , должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением противопожарных норм и правил.

Максимальная стоимость выполнения работ -   39993 рублей, включает заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые расходы, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, страхование строительных рисков 3%, НДС.

Срок выполнения работ – 15 дней, работы оплачиваются из городского бюджета, безналичный расчет, авансирование – 30% в процессе работы, полный расчет после подписания акта выполненных работ .

Договор заключается с поставщиком, указавшим наименьшую цену. Договор с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти дней после размещения протокола на сайте, но не позднее 20 дней.

В случае Вашего согласия выполнить данные работы просим предоставить котировку цен по вышеуказанному адресу каб.№ 20 в срок до  11.11.2008г. включительно  до 17ч.30 мин. Телефон для справок 54-06-60, 54-06-54, факс 54-40-30.

Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на уплату обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Запрос

2. Заявка

3. Проект контракта

Заместитель  мэра города по территории-

глава   администрации Ленинского района			   Р.Р. Хаджаев